## Sheet1
运行时长/h | 流量(m3/h) | 处理水量 | 处理氧量 | 进水 | 2L | 3L | 4L | 出水
0 | 8.3767 | 0 | 0 | 175.75 | 35.2917 | 16.7917 | 18.5417 | 3.4
0.5 | 8.4667 | 4.2333 | 1.9163 | 452.6667 | 16.0833 | 17.25 | 16.0833 | 3.3
1 | 8.3633 | 8.415 | 3.0112 | 261.8333 | 24 | 16.5833 | 15.875 | 3.5
1.5 | 8.5133 | 12.6717 | 5.1956 | 513.1667 | 27.75 | 16.375 | 17.4583 | 3.5
2 | 8.5167 | 16.93 | 7.6782 | 583 | 48.125 | 15.9167 | 12.5417 | 3.6
2.5 | 8.4533 | 21.1567 | 9.8972 | 525 | 67.9167 | 16.375 | 11.875 | 3.5
3 | 8.4367 | 25.375 | 12.2848 | 566 | 81.625 | 15.7083 | 16.5417 | 3.4
3.5 | 8.4733 | 29.6117 | 14.4031 | 500 | 79.9583 | 17.7083 | 14.125 | 3.5
4 | 8.51 | 33.8667 | 15.024 | 145.9167 | 95.25 | 15.9167 | 11.875 | 3.5
4.5 | 8.3767 | 38.055 | 16.7098 | 402.5 | 20.0833 | 15.2917 | 10.125 | 3.2
5 | 8.49 | 42.3 | 19.3173 | 614.25 | 40.8333 | 14.8333 | 9.9167 | 3.4
5.5 | 8.4667 | 46.5333 | 21.7049 | 564 | 61.75 | 16.7917 | 16.7917 | 3.2
6 | 8.45 | 50.7583 | 22.4115 | 167.25 | 41.7083 | 15.7083 | 15 | 3.3
6.5 | 8.55 | 55.0333 | 24.0919 | 393.0833 | 31.9583 | 14.1667 | 9 | 3.4
7 | 8.48 | 59.2733 | 26.4836 | 564.0833 | 31.9583 | 14.1667 | 9 | 3.3
7.5 | 8.52 | 63.5333 | 29.6151 | 735.0833 | 56.5417 | 13.4583 | 8.2917 | 3
8 | 8.4633 | 67.765 | 30.1694 | 131 | 77.4583 | 13.0417 | 17 | 3.4
8.5 | 8.5167 | 72.0233 | 31.6726 | 353 | 20.2917 | 15.0833 | 10.3333 | 3
9 | 8.49 | 76.2683 | 34.0244 | 554 | 44.375 | 13.4583 | 13.2083 | 3.1
9.5 | 8.51 | 80.5233 | 36.7234 | 634.3333 | 69.25 | 13.0417 | 8.0833 | 3
10 | 8.4367 | 84.7417 | 37.6177 | 212 | 23.5417 | 12.3333 | 8.5 | 3
10.5 | 8.4133 | 88.9483 | 39.4823 | 443.25 | 44.8333 | 11.9167 | 14.3333 | 3.2
11 | 8.4533 | 93.175 | 42.1194 | 623.9167 | 44.8333 | 14.375 | 14.3333 | 2.9
11.5 | 8.4933 | 97.4217 | 44.4271 | 543.4167 | 71.1667 | 13.25 | 11 | 3.1
12 | 8.41 | 101.6267 | 45.4465 | 242.4167 | 75.6667 | 12.5833 | 8.5 | 3.1
12.5 | 8.3967 | 105.825 | 47.4334 | 473.25 | 35.9583 | 13 | 7.625 | 3.1
13 | 8.5833 | 110.1167 | 50.1543 | 634 | 63.8333 | 14.1667 | 10.125 | 3
13.5 | 8.5667 | 114.4 | 51.1045 | 221.8333 | 90.2083 | 13.4583 | 8.9583 | 2.9
14 | 8.41 | 118.605 | 52.3761 | 302.4167 | 29.5 | 13.0417 | 8.0833 | 3.1
14.5 | 8.49 | 122.85 | 54.4696 | 493.1667 | 62.4583 | 12.5833 | 7.4167 | 3.3
15 | 8.4567 | 127.0783 | 57.2772 | 664 | 61.9583 | 13.4583 | 7 | 2.9
15.5 | 8.46 | 131.3083 | 59.3207 | 483.0833 | 87.75 | 14.375 | 9.4167 | 3.3
16 | 8.4333 | 135.525 | 60.2582 | 222.3333 | 82.5417 | 13.9167 | 8.5 | 2.9
16.5 | 8.4267 | 139.7383 | 62.2114 | 463.5833 | 37.75 | 13 | 8.9583 | 3.1
17 | 8.39 | 143.9333 | 64.9528 | 653.5 | 73.875 | 12.5833 | 6.75 | 3.1
17.5 | 8.4933 | 148.18 | 66.8783 | 453.4167 | 79.32 | 14.375 | 6.9583 | 3.1
18 | 8.46 | 152.41 | 67.9024 | 242.0833 | 29.9167 | 13.4583 | 10.9583 | 2.9
18.5 | 8.49 | 156.655 | 69.8243 | 452.75 | 60.4167 | 12.5833 | 8.5 | 3.1
19 | 8.51 | 160.91 | 72.478 | 623.6667 | 103.6667 | 10.0833 | 6.75 | 3.2
19.5 | 8.49 | 165.155 | 74.06 | 372.6667 | 96.1667 | 12.5833 | 6.9583 | 3
20 | 8.45 | 169.38 | 74.6814 | 147.0833 | 64.5 | 13.0417 | 19 | 3
20.5 | 8.5167 | 173.6383 | 75.8393 | 271.9167 | 32.4167 | 14.1667 | 8.5 | 2.9
21 | 8.5133 | 177.895 | 77.6395 | 422.9167 | 54.9167 | 13.4583 | 8.25 | 2.9
21.5 | 8.5033 | 182.1467 | 79.394 | 412.6667 | 87.2917 | 12.5833 | 6.9583 | 3.4
22 | 8.49 | 186.3917 | 79.9583 | 132.9167 | 40.8333 | 11.9167 | 10.125 | 3.4
22.5 | 8.5033 | 190.6433 | 80.9896 | 242.5833 | 41.0417 | 7.4167 | 10.3333 | 3.3
23 | 13.8967 | 197.5917 | 83.022 | 292.5 | 116.1667 | 10.5417 | 12.75 | 3.2
23.5 | 14.2667 | 204.725 | 85.7577 | 383.5 | 113.7083 | 13.25 | 9.875 | 3.1
24 | 14.17 | 211.81 | 89.0404 | 463.3333 | 159.125 | 13.0417 | 13.6667 | 3.3
24.5 | 14.2767 | 218.9483 | 91.5578 | 352.6667 | 197.875 | 11.9167 | 21.0417 | 3.3
25 | 13.85 | 225.8733 | 92.435 | 126.6667 | 99.5417 | 11.9583 | 16.5417 | 3.1
25.5 | 13.98 | 232.8633 | 93.5132 | 154.25 | 39.0833 | 13.25 | 14.125 | 3.1
26 | 14 | 239.8633 | 95.4195 | 272.3333 | 88.9167 | 11.7083 | 15.2083 | 3.5
26.5 | 13.8367 | 246.7817 | 98.0658 | 382.5 | 130.4167 | 13.5 | 6.7917 | 3.3
27 | 13.8533 | 253.7083 | 101.3415 | 472.9167 | 167.25 | 13.0417 | 7.6667 | 3.1
27.5 | 13.8233 | 260.62 | 102.5557 | 175.6667 | 168.375 | 13.9583 | 7.625 | 3.3
28 | 13.89 | 267.565 | 103.3191 | 109.9167 | 82.3333 | 14.4167 | 8.2917 | 3.6
28.5 | 14.0267 | 274.5783 | 104.8059 | 212 | 42.4167 | 12.5833 | 11 | 3.5
29 | 13.9833 | 281.57 | 107.1341 | 333 | 84.1667 | 12.625 | 15.875 | 3.3
29.5 | 14.11 | 288.625 | 109.9067 | 393 | 118 | 13.25 | 15.625 | 3.2
30 | 13.8767 | 295.5633 | 113.1903 | 473.25 | 153.4583 | 14.2083 | 12.7917 | 3.6
30.5 | 14.1233 | 302.625 | 114.236 | 148.0833 | 138.125 | 15.0833 | 12.5417 | 3.6
31 | 14.0933 | 309.6717 | 115.2038 | 137.3333 | 132.62 | 11.9583 | 6.7917 | 3.4
31.5 | 14.1 | 316.7217 | 117.0567 | 262.8333 | 142.32 | 11.7083 | 17.4583 | 3.3
32 | 14.0533 | 323.7483 | 119.6074 | 363 | 186.36 | 13.5 | 6.5417 | 3.4
32.5 | 14.0533 | 330.775 | 122.7899 | 452.9167 | 127.7083 | 15.2917 | 7.4167 | 3.7
33 | 13.9267 | 337.7383 | 126.0151 | 463.1667 | 161.7917 | 16.625 | 7.4167 | 3.6
33.5 | 14.0233 | 344.75 | 129.6863 | 523.5833 | 164.875 | 16.8333 | 9.4583 | 3.6
34 | 13.9667 | 351.7333 | 133.7611 | 583.5 | 190.625 | 17.5417 | 15 | 3.4
34.5 | 14.3367 | 358.9017 | 138.2317 | 623.6667 | 207.6667 | 17.5417 | 17.6667 | 3.4
35 | 14.1367 | 365.97 | 139.0911 | 121.5833 | 74.8333 | 19.125 | 16.5833 | 3.5
35.5 | 14.0933 | 373.0167 | 140.6602 | 222.6667 | 62 | 19.125 | 19.4583 | 3.4
36 | 13.8833 | 379.9583 | 143.0394 | 342.75 | 76.125 | 12.375 | 16.125 | 3.4
36.5 | 13.8933 | 386.905 | 146.1168 | 443 | 117.2917 | 15.9583 | 11.4167 | 3.5
37 | 14.06 | 393.935 | 149.7238 | 513.0833 | 154.1667 | 17.5417 | 7.4167 | 3.4
37.5 | 14.02 | 400.945 | 153.8153 | 583.6667 | 184.375 | 18.6667 | 9 | 3.4
38 | 14.0833 | 407.9867 | 155.3069 | 211.8333 | 144.1667 | 19.75 | 9.4583 | 3.3
38.5 | 14.1 | 415.0367 | 157.3038 | 283.25 | 112.8333 | 15.0833 | 9.4583 | 3.4
39 | 14.3067 | 422.19 | 159.8272 | 352.75 | 112.625 | 16.4167 | 13.6667 | 3.3
39.5 | 14.1333 | 429.2567 | 163.029 | 453.0833 | 158.6667 | 17.666 | 17.6667 | 3.1
40 | 13.94 | 436.2267 | 166.748 | 533.5833 | 151.625 | 17.2917 | 16.5833 | 3.4
40.5 | 13.9767 | 443.215 | 171.0383 | 613.9167 | 189.2917 | 29.3337 | 20.1667 | 3.5
41 | 14.0267 | 450.2283 | 175.6951 | 664 | 217.375 | 19.3333 | 20.8333 | 3.3
41.5 | 14.0967 | 457.2767 | 180.5867 | 694 | 227.4583 | 21.7917 | 12.7917 | 3.8
42 | 14.0567 | 464.305 | 182.571 | 282.3333 | 125.25 | 22.4583 | 8.0833 | 3.5
42.5 | 14.2467 | 471.4283 | 186.0074 | 482.4167 | 139.7083 | 16.8333 | 8.5 | 3.3
43 | 13.9933 | 478.425 | 190.5862 | 654.4167 | 207.6667 | 20.625 | 11.625 | 3.6
43.5 | 13.9167 | 485.3833 | 195.4877 | 704.4167 | 257.2083 | 23.375 | 14.75 | 3.3
44 | 14.0433 | 492.405 | 196.5346 | 149.0833 | 78.62 | 23.1667 | 12.7917 | 3.4
44.5 | 14.0833 | 499.4467 | 198.4481 | 271.75 | 91.36 | 15.2917 | 10.125 | 3
45 | 14.0933 | 506.4933 | 201.3531 | 412.25 | 98.625 | 15.9583 | 13.4583 | 3.4
45.5 | 14.1167 | 513.5517 | 204.9752 | 513.1667 | 152.2917 | 19.75 | 17.4583 | 3
46 | 14.14 | 520.6217 | 209.1724 | 593.6667 | 197.875 | 22.25 | 23.5 | 3.3
46.5 | 13.9633 | 527.6033 | 210.5798 | 201.5833 | 217.375 | 24.25 | 21.5 | 3.3
47 | 14.1167 | 534.6617 | 211.868 | 182.5 | 53.125 | 16.625 | 8.0833 | 3.3
47.5 | 14.0933 | 541.7083 | 214.1423 | 322.75 | 100.9583 | 17.5417 | 11 | 3.3
48 | 13.8633 | 548.64 | 217.1454 | 433.25 | 101.625 | 17.7917 | 10.125 | 3.3
48.5 | 13.9033 | 555.5917 | 220.7864 | 523.75 | 148.4583 | 21.8333 | 12.3333 | 3.6
49 | 14.0333 | 562.6083 | 224.9519 | 593.6667 | 186.875 | 25.2083 | 12.5417 | 3.5
49.5 | 14.1833 | 569.7 | 227.3164 | 333.4167 | 217.4167 | 28.3333 | 15.625 | 3.1
50 | 14.1233 | 576.7617 | 229.6638 | 332.4167 | 49.75 | 28.5833 | 12.5417 | 3.4
50.5 | 13.8967 | 583.71 | 233.5097 | 553.5 | 147.3333 | 20.2083 | 16.5833 | 3.1
51 | 13.9533 | 590.6867 | 236.5998 | 442.9167 | 175.0417 | 27.6667 | 20.1667 | 3.1
51.5 | 13.92 | 597.6467 | 240.1065 | 503.8333 | 175.0417 | 24.9583 | 7.6667 | 3.3
52 | 13.9267 | 604.61 | 244.2415 | 593.8333 | 179.9583 | 24.9583 | 19.4583 | 3.5
52.5 | 14.1033 | 611.6617 | 245.9539 | 242.8333 | 207.7083 | 27.4583 | 8.2917 | 3.1
53 | 28.3067 | 625.815 | 249.3837 | 242.3333 | 82.375 | 29.9167 | 6.5417 | 6.7
53.5 | 28.21 | 639.92 | 256.3422 | 493.3333 | 173.2917 | 15.125 | 29.4167 | 10.2
54 | 28.11 | 653.975 | 265.1172 | 624.3333 | 307.125 | 80.6667 | 48.375 | 11.8
54.5 | 28.5167 | 668.2333 | 274.8759 | 684.4167 | 397.3333 | 109.25 | 55.875 | 12.8
55 | 28.3167 | 682.3917 | 277.888 | 212.75 | 167.2917 | 128.8333 | 30.5417 | 8
55.5 | 28.0467 | 696.415 | 285.0925 | 513.75 | 237.4167 | 57.875 | 38.9167 | 10.6
56 | 28.2967 | 710.5633 | 292.7774 | 543.1667 | 247.5833 | 58.5833 | 39.8333 | 9.9
56.5 | 28.4667 | 724.7967 | 301.939 | 643.6667 | 307.125 | 100.375 | 47.25 | 11
57 | 28.2033 | 738.8983 | 312.1568 | 724.5833 | 397.375 | 103.2083 | 57.9167 | 11
57.5 | 28.41 | 753.1033 | 314.7539 | 182.8333 | 456.7917 | 119.8333 | 66.3333 | 6.6
58 | 28.5667 | 767.3867 | 320.653 | 413 | 119.375 | 33.5 | 26.5417 | 9.8
58.5 | 28.5433 | 781.6583 | 327.2738 | 463.9167 | 257.25 | 68.0417 | 45.9167 | 6.3
59 | 28.53 | 795.9233 | 330.5881 | 232.3333 | 63.4167 | 63.8333 | 18.3333 | 9.2
59.5 | 28.4033 | 810.125 | 337.4475 | 483 | 217.4167 | 54.625 | 45.2083 | 11.9
60 | 28.1967 | 824.2233 | 346.098 | 613.5833 | 327.25 | 85.0833 | 59.0417 | 12.3
60.5 | 28.2133 | 838.33 | 356.8837 | 764.5833 | 337.4167 | 86.4583 | 61.75 | 10.1
61 | 28.4633 | 852.5617 | 358.9947 | 148.3333 | 476.5 | 97.125 | 79.9583 | 7.4
61.5 | 28.1267 | 866.625 | 365.0853 | 433.0833 | 108.375 | 23.1667 | 26.75 | 11
62 | 28.4633 | 880.8567 | 373.6765 | 603.6667 | 267.2083 | 57.875 | 54.25 | 13.9
62.5 | 28.4067 | 895.06 | 383.3928 | 684.0833 | 357.5 | 87.4167 | 68.5833 | 15.4
63 | 28.6833 | 909.4017 | 394.0713 | 744.5833 | 407 | 95.3333 | 77.4583 | 13.1
63.5 | 28.34 | 923.5717 | 396.5818 | 177.1667 | 71.2083 | 98.0417 | 20.8333 | 8.9
64 | 28.2067 | 937.675 | 398.9523 | 168.0833 | 62.0417 | 42.625 | 19.2083 | 8.6
64.5 | 28.39 | 951.87 | 404.9592 | 423.1667 | 62.0417 | 44.1667 | 19.9167 | 11.7
65 | 28.3833 | 966.0617 | 413.2388 | 583.4167 | 217.4167 | 47.75 | 49.9167 | 14.2
65.5 | 28.3033 | 980.2133 | 423.2039 | 704.1667 | 317.1667 | 71.5417 | 68.5833 | 15.7
66 | 28.3233 | 994.375 | 434.4601 | 794.8333 | 387.5 | 84.625 | 74.9583 | 12
66.5 | 28.1833 | 1008.4667 | 437.0201 | 181.6667 | 126.625 | 94.375 | 34.0417 | 9.1
67 | 28.1067 | 1022.52 | 442.8194 | 412.6667 | 163.5417 | 30.125 | 40.0417 | 13.3
67.5 | 28.3967 | 1036.7183 | 450.9681 | 573.9167 | 277.3333 | 57.875 | 61.9583 | 16.1
68 | 28.37 | 1050.9033 | 460.9579 | 704.25 | 347.25 | 76.9167 | 74.5 | 13.2
68.5 | 28.6667 | 1065.2367 | 462.7173 | 122.75 | 367.2917 | 75.9583 | 78.1667 | 7.3
69 | 28.3267 | 1079.4 | 467.9979 | 372.8333 | 67.9583 | 43.2917 | 21.7083 | 12
69.5 | 5.5333 | 1082.1667 | 469.4992 | 542.6667 | 197.9167 | 36.1667 | 47.2083 | 3.6
70 | 5.6 | 1084.9667 | 471.1883 | 603.25 | 142.4167 | 58.125 | 18.5417 | 3.7
70.5 | 5.5733 | 1087.7533 | 472.2273 | 372.8333 | 136.4167 | 52.5 | 10.125 | 3.9
71 | 5.6033 | 1090.555 | 473.6664 | 513.6667 | 142.4167 | 34.5833 | 7.6667 | 3.6
71.5 | 5.4967 | 1093.3033 | 475.5199 | 674.4167 | 142.4167 | 43.2917 | 10.125 | 3.6
72 | 5.41 | 1096.0083 | 476.583 | 393 | 142.4167 | 66 | 29.2083 | 3.7
72.5 | 5.65 | 1098.8333 | 477.7796 | 423.5833 | 153.4167 | 64.5417 | 19.9167 | 3.6
73 | 5.6333 | 1101.65 | 479.3962 | 573.9167 | 142.4167 | 35.25 | 15.875 | 3.9
73.5 | 5.5667 | 1104.4333 | 480.8806 | 533.3333 | 142.4167 | 40.8333 | 8.5417 | 3.7
74 | 5.5 | 1107.1833 | 481.4352 | 201.6667 | 142.4167 | 49.5 | 13.2083 | 3.6
74.5 | 5.52 | 1109.9433 | 482.4081 | 352.5 | 142.4167 | 18.7083 | 12.5833 | 3.8
75 | 5.5533 | 1112.72 | 483.8341 | 513.5833 | 142.4167 | 23.375 | 7.6667 | 3.9
75.5 | 5.6267 | 1115.5333 | 484.6859 | 302.75 | 142.4167 | 36.625 | 11 | 2.9
76 | 5.5067 | 1118.2867 | 485.2416 | 201.8333 | 142.4167 | 18.5 | 16.7917 | 3.3
76.5 | 5.56 | 1121.0667 | 486.2505 | 362.9167 | 142.4167 | 18.7083 | 11.875 | 3
77 | 5.5567 | 1123.845 | 487.4547 | 433.4167 | 142.4167 | 21.5833 | 7.6667 | 3.2
77.5 | 5.52 | 1126.605 | 488.3733 | 332.8333 | 142.4167 | 31.25 | 7.6667 | 3.2
78 | 5.58 | 1129.395 | 489.6093 | 443 | 142.4167 | 20.7083 | 11.4167 | 3.2
78.5 | 5.5933 | 1132.1917 | 491.2994 | 604.3333 | 142.4167 | 29.5 | 14.125 | 3
79 | 5.53 | 1134.9567 | 492.9423 | 594.1667 | 142.4167 | 33.5 | 8.2917 | 3
79.5 | 5.5767 | 1137.745 | 493.4463 | 180.75 | 141.75 | 31.6667 | 7 | 3.5
80 | 22.5133 | 1149.0017 | 496.857 | 303 | 141.7917 | 15.375 | 12.3333 | 6.3
80.5 | 22.1233 | 1160.0633 | 501.8707 | 453.25 | 169.0833 | 26.7917 | 29.2083 | 6.7
81 | 22.4767 | 1171.3017 | 508.0893 | 553.3333 | 156.6667 | 25 | 30.0833 | 7.2
81.5 | 22.3367 | 1182.47 | 515.1691 | 633.9167 | 227.5417 | 27.875 | 35.125 | 7.7
82 | 22.2167 | 1193.5783 | 522.7699 | 684.25 | 267.2083 | 29.25 | 36.4167 | 7.2
82.5 | 22.4433 | 1204.8 | 530.6784 | 704.75 | 287.2083 | 31 | 35.5833 | 7.5
83 | 22.6267 | 1216.1133 | 538.8777 | 724.75 | 296.9167 | 30.7917 | 34.25 | 7.7
83.5 | 22.6433 | 1227.435 | 547.3011 | 744 | 307.125 | 31 | 34.0417 | 7.9
84 | 22.84 | 1238.855 | 555.9184 | 754.5833 | 317.2083 | 30.125 | 34.0417 | 7.8
84.5 | 22.6967 | 1250.2033 | 564.7096 | 774.6667 | 347.25 | 32.5833 | 34.0417 | 7.7
85 | 22.5033 | 1261.455 | 572.8642 | 724.75 | 337.4167 | 31.9167 | 35.75 | 4.4
85.5 | 22.7233 | 1272.8167 | 574.5505 | 148.4167 | 327.25 | 31.2083 | 33.3333 | 4.4
86 | 22.5333 | 1284.0833 | 578.2929 | 332.1667 | 64.3333 | 12.625 | 12.3333 | 5.6
86.5 | 22.3333 | 1295.25 | 583.5766 | 473.1667 | 143.7917 | 16 | 18.5417 | 5.9
87 | 22.7 | 1306.6 | 590.0905 | 573.9167 | 197.9167 | 20.0417 | 22.8333 | 6.4
87.5 | 22.5167 | 1317.8583 | 597.234 | 634.5 | 247.5833 | 23.625 | 26.5417 | 7.2
88 | 23.1 | 1329.4083 | 605.3709 | 704.5 | 267.2083 | 24.5 | 28.0833 | 7.4
88.5 | 22.6867 | 1340.7517 | 613.7007 | 734.3333 | 296.9167 | 26.5833 | 29.2083 | 7.4
89 | 22.52 | 1352.0117 | 622.1955 | 754.4167 | 287.2083 | 26.125 | 28.9583 | 7.7
89.5 | 22.5467 | 1363.285 | 630.9314 | 774.9167 | 287.2083 | 26.7917 | 28.9583 | 8.2
90 | 22.4067 | 1374.4883 | 639.8352 | 794.75 | 307.125 | 27.6667 | 29.4167 | 8
90.5 | 22.91 | 1385.9433 | 648.8245 | 784.75 | 337.4167 | 29.5 | 30.0833 | 8.2
91 | 22.7167 | 1397.3017 | 657.8515 | 794.75 | 307.125 | 34.375 | 29.4167 | 8.5
91.5 | 22.7267 | 1408.665 | 667.1183 | 815.5 | 327.25 | 29.0417 | 29.875 | 8.5
92 | 22.4933 | 1419.9117 | 677.4175 | 915.75 | 327.25 | 31.6667 | 30.0833 | 6.4
92.5 | 22.6233 | 1431.2233 | 679.1439 | 152.625 | 197.9167 | 30.3333 | 21.9583 | 4.6
93 | 22.33 | 1442.3883 | 682.7544 | 323.375 | 74.875 | 13.0833 | 11.875 | 6
93.5 | 22.54 | 1453.6583 | 687.871 | 454 | 148.0417 | 16.6667 | 17 | 6
94 | 22.34 | 1464.8283 | 694.0564 | 553.75 | 197.9583 | 20.0417 | 20.1667 | 6.8
94.5 | 22.61 | 1476.1333 | 701.1065 | 623.625 | 197.9583 | 19.7917 | 20.1667 | 7.4
95 | 22.29 | 1487.2783 | 708.6321 | 675.25 | 227.5417 | 22.5 | 21.75 | 7.3
95.5 | 22.58 | 1498.5683 | 709.7456 | 98.625 | 267.25 | 24.2917 | 25.0417 | 4.9
96 | 22.6067 | 1509.8717 | 712.8328 | 273.125 | 40 | 14.4583 | 8.5417 | 5.7
96.5 | 22.3967 | 1521.07 | 717.5837 | 424.25 | 114.7083 | 15.125 | 14.75 | 6.3
97 | 22.43 | 1532.285 | 723.4646 | 524.375 | 172.6667 | 18.25 | 18.125 | 6.7
97.5 | 22.4967 | 1543.5333 | 730.1489 | 594.25 | 207.75 | 20.9167 | 19.9583 | 7.3
98 | 22.1133 | 1554.59 | 737.3896 | 654.875 | 237.4583 | 22.75 | 21.5 | 7.2
98.5 | 22.1933 | 1565.6867 | 738.6006 | 109.125 | 247.625 | 22.5417 | 22.4167 | 4.7
99 | 22.44 | 1576.9067 | 741.3242 | 242.75 | 64.3333 | 24.5417 | 10.7917 | 5.6
99.5 | 22.33 | 1588.0717 | 745.8405 | 404.5 | 89.875 | 14 | 12.7917 | 6.3
100 | 22.21 | 1599.1767 | 751.5526 | 514.375 | 154.4583 | 17.5833 | 16.8333 | 6.8
100.5 | 22.42 | 1610.3867 | 758.2183 | 594.625 | 197.9583 | 20.7083 | 19.25 | 7.3
101 | 22.1133 | 1621.4433 | 765.4687 | 655.75 | 227.5417 | 23.2083 | 20.1667 | 7
101.5 | 22.1633 | 1632.525 | 766.4772 | 91 | 155.2917 | 24.2917 | 16.125 | 4.9
102 | 22.1333 | 1643.5917 | 769.3863 | 262.875 | 71.4167 | 12.4167 | 11 | 5.8
102.5 | 22.5267 | 1654.855 | 774.0437 | 413.5 | 163.5833 | 16.875 | 15 | 6.7
103 | 22.01 | 1665.86 | 779.7017 | 514.125 | 141.75 | 16.6667 | 15 | 7.1
103.5 | 22.5167 | 1677.1183 | 786.3933 | 594.375 | 190.0417 | 19.7917 | 17.4583 | 7.6
104 | 22.3367 | 1688.2867 | 793.8272 | 665.625 | 237.4583 | 20.9167 | 19.9583 | 5.8
104.5 | 22.5167 | 1699.545 | 795.7412 | 170 | 207.75 | 24.0833 | 17.5 | 5.8
105 | 22.2133 | 1710.6517 | 799.5577 | 343.625 | 84.4167 | 13.0833 | 11.875 | 6.6
105.5 | 22.5467 | 1721.925 | 804.9027 | 474.125 | 155.9583 | 16.6667 | 16.125 | 7.2
106 | 22.33 | 1733.09 | 811.2011 | 564.125 | 207.75 | 20.0417 | 19 | 7.9
106.5 | 22.3567 | 1744.2683 | 818.2952 | 634.625 | 257.2917 | 23.625 | 20.8333 | 8
107 | 22.3067 | 1755.4217 | 825.9394 | 685.375 | 257.2917 | 22.75 | 20.625 | 6.3
107.5 | 22.7 | 1766.7717 | 827.2234 | 113.125 | 277.375 | 25.6667 | 21.75 | 5.1
108 | 22.3267 | 1777.935 | 830.6017 | 302.625 | 47.2917 | 13.5417 | 8.5417 | 6.6
108.5 | 22.7133 | 1789.2917 | 835.6454 | 444.125 | 131.375 | 14.9167 | 14.3333 | 7.3
109 | 22.4867 | 1800.535 | 841.759 | 543.75 | 197.5 | 18.7083 | 18.125 | 7.7
109.5 | 22.72 | 1811.895 | 848.7426 | 614.75 | 247.625 | 22.5 | 20.1667 | 8.4
110 | 22.6933 | 1823.2417 | 856.0555 | 644.5 | 287.2083 | 24.5417 | 22.4167 | 2.7
110.5 | 22.62 | 1834.5517 | 857.8524 | 158.875 | 327.2917 | 28.375 | 23.5 | 4.3
111 | 22.42 | 1845.7617 | 859.5703 | 153.25 | 307.125 | 26.7917 | 22.8333 | 5.8
111.5 | 22.8567 | 1857.19 | 862.2231 | 232.125 | 307.125 | 27.4583 | 22.625 | 7.4
112 | 22.7133 | 1868.5467 | 864.0671 | 162.375 | 287.2083 | 27 | 21.5 | 6
112.5 | 22.7233 | 1879.9083 | 865.7913 | 151.75 | 287.2083 | 26.7917 | 21.5 | 5.3
113 | 22.4367 | 1891.1267 | 867.338 | 137.875 | 277.375 | 25.9167 | 21.9583 | 8.3
113.5 | 22.5233 | 1902.3883 | 868.7429 | 124.75 | 287.2083 | 24.5 | 22.4167 | 4.8
114 | 22.4067 | 1913.5917 | 870.2203 | 131.875 | 287.2083 | 25.6667 | 21.5 | 6.8
114.5 | 22.56 | 1924.8717 | 871.471 | 110.875 | 287.2083 | 27 | 21.75 | 7.2
115 | 22.6467 | 1936.195 | 872.7081 | 109.25 | 277.3333 | 26.125 | 21.5 | 6.7
115.5 | 22.2867 | 1947.3383 | 874.0397 | 119.5 | 287.2083 | 25.2083 | 22.4167 | 13.5
116 | 22.6933 | 1958.685 | 875.1304 | 96.125 | 277.3333 | 26.5833 | 21.5 | 7.9
116.5 | 22.1433 | 1969.7567 | 881.4869 | 574.125 | 287.2083 | 27 | 22.4167 | 9
117 | 22.7467 | 1981.13 | 888.4758 | 614.5 | 426.9167 | 27.9167 | 28.9583 | 8.4
117.5 | 22.37 | 1992.315 | 896.9219 | 755.125 | 317.2083 | 29.25 | 24.375 | 8.2
118 | 22.5 | 2003.565 | 903.3794 | 574 | 347.2917 | 34.125 | 26.0833 | 9.9
118.5 | 22.54 | 2014.835 | 912.563 | 814.875 | 476.5417 | 35.75 | 30.9583 | 9.7
119 | 22.8467 | 2026.2583 | 920.4966 | 694.5 | 476.5417 | 34.5833 | 30.75 | 8.4
119.5 | 22.42 | 2037.4683 | 926.8274 | 564.75 | 436.875 | 40.875 | 29.875 | 9.2
120 | 22.3433 | 2048.64 | 935.8192 | 804.875 | 317.2083 | 32.8333 | 25 | 9.6
120.5 | 22.8367 | 2060.0583 | 944.7769 | 784.5 | 456.8333 | 44.4583 | 31.875 | 9.6
121 | 22.3267 | 2071.2217 | 953.5457 | 785.5 | 436.875 | 40.2083 | 31.625 | 9.6
121.5 | 22.2333 | 2082.3383 | 961.9471 | 755.75 | 426.9167 | 40 | 31.8333 | 8.9
122 | 22.6533 | 2093.665 | 970.1618 | 725.25 | 407.0417 | 41.9583 | 29.4167 | 2.6
122.5 | 22.4233 | 2104.8767 | 973.1104 | 263 | 397.4167 | 42.6667 | 29.4167 | 2.7
123 | 22.2367 | 2115.995 | 975.6996 | 232.875 | 397.4167 | 45.75 | 29.4167 | 5.4
123.5 | 22.0867 | 2127.0383 | 977.6474 | 176.375 | 367.375 | 41.75 | 28.5417 | 5.6
124 | 21.81 | 2137.9433 | 980.9625 | 304 | 178.1667 | 41.75 | 19.2083 | 15.4
124.5 | 22.1567 | 2149.0217 | 984.8759 | 353.25 | 217.4583 | 26.7917 | 23.5 | 15.7
125 | 22.0133 | 2160.0283 | 989.3212 | 403.875 | 257.2917 | 26.5833 | 25.875 | 10.4
125.5 | 22.1467 | 2171.1017 | 994.1243 | 433.75 | 267.25 | 25.2083 | 28.0833 | 8.3
126 | 22.2333 | 2182.2183 | 999.7201 | 503.375 | 207.75 | 30.125 | 30.5 | 6.3
126.5 | 22.1333 | 2193.285 | 1005.8469 | 553.625 | 237.4583 | 31 | 40.7083 | 6.7
127 | 21.95 | 2204.26 | 1011.9312 | 554.375 | 257.2917 | 32.8333 | 48.5833 | 6.8
127.5 | 21.96 | 2215.24 | 1018.1253 | 564.125 | 267.25 | 37.0833 | 49.7083 | 2.9
128 | 21.9033 | 2226.1917 | 1024.5224 | 584.125 | 267.25 | 35.0417 | 49.25 | 8.8
128.5 | 22.2133 | 2237.2983 | 1031.0129 | 584.375 | 277.375 | 38.4167 | 47.6667 | 6.5
129 | 22.1033 | 2248.35 | 1037.4754 | 584.75 | 277.3333 | 40 | 45.2083 | 7
129.5 | 21.8467 | 2259.2733 | 1044.0744 | 604.125 | 287.2083 | 40 | 43.2083 | 7.4
130 | 22.1133 | 2270.33 | 1050.866 | 614.25 | 296.9167 | 40.2083 | 40.9583 | 7.2
130.5 | 22.2433 | 2281.4517 | 1057.5932 | 604.875 | 287.2083 | 41.9583 | 40.0417 | 7.7
131 | 21.8267 | 2292.365 | 1064.1876 | 604.25 | 287.25 | 42.625 | 39.5833 | 7.7
131.5 | 22.1267 | 2303.4283 | 1070.7578 | 593.875 | 287.2083 | 45.9583 | 40.5 | 8
132 | 22.2733 | 2314.565 | 1077.2602 | 583.875 | 287.2083 | 43.3333 | 39.8333 | 7.8
132.5 | 21.8067 | 2325.4683 | 1083.8527 | 604.625 | 287.2083 | 41.5417 | 39.7917 | 8.4
133 | 22.13 | 2336.5333 | 1090.4308 | 594.5 | 296.9167 | 44.25 | 40.0417 | 8
133.5 | 22.1467 | 2347.6067 | 1096.9045 | 584.625 | 287.2083 | 44.2083 | 38.9167 | 8
134 | 22.0333 | 2358.6233 | 1103.6798 | 615 | 277.375 | 45.75 | 40.0417 | 8.5
134.5 | 21.8933 | 2369.57 | 1110.4065 | 614.5 | 287.2083 | 41.75 | 41.625 | 8.5
135 | 22.29 | 2380.715 | 1117.028 | 594.125 | 277.375 | 45.75 | 39.125 | 8.6
135.5 | 21.9367 | 2391.6833 | 1123.6515 | 603.875 | 277.375 | 45.75 | 41.4167 | 8.9
136 | 22.0133 | 2402.69 | 1130.0739 | 583.5 | 277.375 | 44.4167 | 40.4583 | 8.5
136.5 | 22.15 | 2413.765 | 1136.4338 | 574.25 | 267.25 | 44.25 | 40.9583 | 8.9
137 | 8.2867 | 2417.9083 | 1139.1854 | 664.125 | 277.375 | 43.5833 | 43.4167 | 9.1
137.5 | 8.2267 | 2422.0217 | 1139.9557 | 187.25 | 107.2917 | 16.6667 | 9 | 8.9
138 | 8.2533 | 2426.1483 | 1140.226 | 65.5 | 20.0833 | 12.4167 | 11.625 | 9.1
138.5 | 8.31 | 2430.3033 | 1141.1515 | 222.75 | 23.375 | 11.0417 | 7.6667 | 9.6
139 | 8.3033 | 2434.455 | 1142.7021 | 373.5 | 53.1667 | 10.8333 | 10.3333 | 9.4
139.5 | 8.5 | 2438.705 | 1144.7995 | 493.5 | 85.125 | 11.0833 | 8.0833 | 4.5
140 | 8.23 | 2442.82 | 1147.3236 | 613.375 | 149.375 | 10.125 | 10.3333 | 4
140.5 | 8.34 | 2446.99 | 1150.3041 | 714.75 | 123.7083 | 12 | 10.75 | 4
141 | 8.4333 | 2451.2067 | 1153.6136 | 784.875 | 160.2917 | 12.6667 | 8.0833 | 4.5
141.5 | 8.3333 | 2455.3733 | 1154.6683 | 253.125 | 197.9583 | 13.3333 | 11 | 4
142 | 8.2633 | 2459.505 | 1155.4006 | 177.25 | 46.625 | 12.4167 | 7.4167 | 4.5
142.5 | 8.3267 | 2463.6683 | 1156.787 | 333 | 65.4167 | 11.5417 | 10.3333 | 4.2
143 | 8.3333 | 2467.835 | 1158.7219 | 464.375 | 112.6667 | 13.3333 | 9 | 4.3
143.5 | 8.3 | 2471.985 | 1161.1014 | 573.375 | 155.9583 | 14.9167 | 12.3333 | 4
144 | 8.27 | 2476.12 | 1163.8481 | 664.25 | 207.7917 | 14.9167 | 10.7917 | 4.1
144.5 | 8.4967 | 2480.3683 | 1166.8857 | 715 | 191.5833 | 15.7917 | 10.125 | 4
145 | 8.3233 | 2484.53 | 1170.2831 | 816.375 | 217.4583 | 16.9167 | 12.5833 | 4.2
145.5 | 8.3133 | 2488.6867 | 1171.3369 | 253.5 | 247.625 | 17.3333 | 10.125 | 4.5
146 | 8.2867 | 2492.83 | 1171.9729 | 153.5 | 56.625 | 14.4583 | 10.125 | 4.2
146.5 | 8.4167 | 2497.0383 | 1173.2506 | 303.625 | 62.0417 | 12 | 7.6667 | 4.4
147 | 8.3633 | 2501.22 | 1175.1496 | 454.125 | 111.3333 | 13.5417 | 11 | 4.5
147.5 | 8.4367 | 2505.4383 | 1177.5673 | 573.125 | 160.9583 | 15.375 | 9.4583 | 4.3
148 | 8.3867 | 2509.6317 | 1180.3936 | 674 | 197.9583 | 16 | 12.5417 | 4.1
148.5 | 8.2733 | 2513.7683 | 1183.5167 | 755 | 197.9167 | 16.875 | 12.5417 | 4.5
149 | 8.2733 | 2517.905 | 1186.8881 | 815 | 227.5417 | 17.5833 | 10.125 | 4.2
149.5 | 14.0033 | 2524.9067 | 1188.4469 | 222.625 | 267.25 | 27 | 13.2083 | 4.6
150 | 14.29 | 2532.0517 | 1189.9625 | 212.125 | 84 | 32.8333 | 15.875 | 4.6
150.5 | 14.1633 | 2539.1333 | 1192.4668 | 353.625 | 108 | 35.9583 | 20.8333 | 4.2
151 | 14.15 | 2546.2083 | 1197.0938 | 654 | 456.7917 | 127.9167 | 60.1667 | 4.5
151.5 | 14.1033 | 2553.26 | 1202.2724 | 734.375 | 337.4583 | 87.6667 | 29.2083 | 4.3
152 | 14.1467 | 2560.3333 | 1207.3979 | 724.625 | 337.4583 | 81.375 | 28.5417 | 7
152.5 | 14.0233 | 2567.345 | 1214.3841 | 996.375 | 327.2917 | 81.375 | 27.4167 | 6
153 | 14.15 | 2574.42 | 1221.078 | 946.125 | 466.5833 | 110.4583 | 35.75 | 7.2
153.5 | 14.14 | 2581.49 | 1227.4719 | 904.375 | 426.9167 | 94.4167 | 28.5417 | 11.7
154 | 14.2667 | 2588.6233 | 1233.6413 | 864.875 | 407.0833 | 90 | 27.2083 | 7.7
154.5 | 13.9633 | 2595.605 | 1239.5417 | 845.125 | 397.375 | 89.0833 | 28.5417 | 7.8
155 | 14.1433 | 2602.6767 | 1245.3078 | 815.375 | 377.3333 | 83.25 | 25.25 | 8.5
155.5 | 13.9633 | 2609.6583 | 1250.8547 | 794.5 | 367.375 | 85.7917 | 26.5417 | 7.8
156 | 13.9067 | 2616.6117 | 1256.2462 | 775.375 | 347.2917 | 81.375 | 25 | 7.9
156.5 | 14.1467 | 2623.685 | 1261.6511 | 764.125 | 347.2917 | 82.0833 | 25 | 7.1
157 | 14.2867 | 2630.8283 | 1266.9746 | 745.25 | 347.2917 | 85.7917 | 26.5417 | 7.6
157.5 | 14.15 | 2637.9033 | 1272.2429 | 744.625 | 347.2917 | 90.2083 | 28.0833 | 7.3
158 | 14.0167 | 2644.9117 | 1277.4623 | 744.75 | 337.4167 | 86.7083 | 26.0833 | 7.3
158.5 | 14.05 | 2651.9367 | 1282.7003 | 745.625 | 337.4167 | 92.5833 | 28.3333 | 7.2
159 | 13.96 | 2658.9167 | 1287.9004 | 745 | 337.4167 | 97.8333 | 30.9583 | 7.4
159.5 | 14.1867 | 2666.01 | 1293.0333 | 723.625 | 327.2917 | 95.125 | 28.5417 | 7.7
160 | 14.2133 | 2673.1167 | 1298.1857 | 725 | 327.2917 | 99.0417 | 30.5417 | 7.7
160.5 | 14.1667 | 2680.2 | 1303.322 | 725.125 | 327.25 | 100.4167 | 30.5 | 7.7
161 | 14.06 | 2687.23 | 1308.5602 | 745.125 | 327.2917 | 97.8333 | 29.2083 | 7.4
161.5 | 14.1967 | 2694.3283 | 1314.8449 | 885.375 | 337.4167 | 105.7917 | 31.625 | 8
162 | 14.4 | 2701.5283 | 1319.5609 | 655 | 496.5 | 200.4583 | 74.0417 | 7.7
162.5 | 14.48 | 2708.7683 | 1323.6406 | 563.5 | 447 | 181.0833 | 47.4167 | 8.2
163 | 14.36 | 2715.9483 | 1325.9553 | 322.375 | 207.75 | 79.9583 | 23.25 | 7.6
163.5 | 14.3133 | 2723.105 | 1327.3813 | 199.25 | 117.125 | 45.9583 | 16.0833 | 8.4
164 | 14.4733 | 2730.3417 | 1329.2827 | 262.75 | 93.7083 | 35 | 14.75 | 14.7
164.5 | 14.3567 | 2737.52 | 1331.3106 | 282.5 | 127.3333 | 42.625 | 19.4583 | 12.8
165 | 14.4633 | 2744.7517 | 1334.0044 | 372.5 | 117.8333 | 45.2917 | 19.9167 | 8.9
165.5 | 14.4333 | 2751.9683 | 1337.1319 | 433.375 | 166.625 | 64.7917 | 27.2083 | 6.9
166 | 14.4733 | 2759.205 | 1340.6245 | 482.625 | 197.9583 | 84.1667 | 33.0833 | 6.5
166.5 | 14.3133 | 2766.3617 | 1344.5222 | 544.625 | 227.5417 | 102.5417 | 38.4583 | 6.8
167 | 14.31 | 2773.5167 | 1348.6336 | 574.625 | 257.2917 | 116.2083 | 40.9583 | 7.1
167.5 | 14.3733 | 2780.7033 | 1352.9762 | 604.25 | 287.2083 | 124.4583 | 44.0833 | 8.3
168 | 14.35 | 2787.8783 | 1357.3789 | 613.625 | 296.9167 | 131.5833 | 47.2083 | 9.7
168.5 | 14.23 | 2794.9933 | 1362.0357 | 654.5 | 327.2917 | 124.4583 | 46.5417 | 10.9
169 | 14.3233 | 2802.155 | 1366.0713 | 563.5 | 317.2083 | 131.8333 | 45.6667 | 10.7
169.5 | 14.38 | 2809.345 | 1368.1043 | 282.75 | 307.125 | 137.75 | 42.9583 | 11.8
170 | 14.3867 | 2816.5383 | 1369.2822 | 163.75 | 129.8333 | 54.4167 | 20.125 | 11.3
170.5 | 14.4667 | 2823.7717 | 1370.6032 | 182.625 | 76.1667 | 32.375 | 14.3333 | 11.4
171 | 14.3867 | 2830.965 | 1371.7829 | 164 | 80.75 | 33.5 | 16.7917 | 11.1
171.5 | 14.21 | 2838.07 | 1373.433 | 232.25 | 70.5 | 29.9167 | 15.875 | 11.6
172 | 14.4533 | 2845.2967 | 1376.2731 | 393 | 149.375 | 55.3333 | 30.0833 | 7
172.5 | 14.3633 | 2852.4783 | 1379.8199 | 493.875 | 207.75 | 79.75 | 40.9583 | 6.4
173 | 14.2967 | 2859.6267 | 1383.8543 | 564.375 | 207.75 | 83.9583 | 41.625 | 6.6
173.5 | 14.32 | 2866.7867 | 1388.3158 | 623.125 | 267.25 | 106.5 | 47.6667 | 6.7
174 | 14.4033 | 2873.9883 | 1393.0293 | 654.5 | 307.1667 | 120.7917 | 53.3333 | 7.5
174.5 | 14.43 | 2881.2033 | 1396.736 | 513.75 | 337.4167 | 130.1667 | 56.75 | 10.1
175 | 14.1967 | 2888.3017 | 1399.1752 | 343.625 | 217.4583 | 81.625 | 32.25 | 11.7
175.5 | 14.32 | 2895.4617 | 1401.3438 | 302.875 | 133.4167 | 49.5 | 22.375 | 12.2
176 | 14.5467 | 2902.735 | 1402.5994 | 172.625 | 123.9167 | 47.5417 | 23.5 | 13.2
176.5 | 14.3533 | 2909.9117 | 1403.7001 | 153.375 | 49.75 | 23.375 | 12.5417 | 13.7
177 | 14.39 | 2917.1067 | 1404.282 | 80.875 | 53.375 | 23.625 | 13.2083 | 11
177.5 | 14.3167 | 2924.265 | 1404.7222 | 61.5 | 40.6667 | 20.9167 | 12.7917 | 8.7
178 | 14.4267 | 2931.4783 | 1405.9395 | 168.75 | 27.3333 | 14.9167 | 10.125 | 8.2
178.5 | 14.2767 | 2938.6167 | 1406.8987 | 134.375 | 66.125 | 28.5833 | 19.2083 | 7.5
179 | 14.3967 | 2945.815 | 1407.7301 | 115.5 | 65.875 | 25.6667 | 19 | 6.9
179.5 | 14.43 | 2953.03 | 1408.7059 | 135.25 | 54.25 | 22.5 | 16.5417 | 6.5
180 | 14.3533 | 2960.2067 | 1409.7896 | 151 | 58.6667 | 24.2917 | 18.125 | 5.5
180.5 | 14.5167 | 2967.465 | 1411.3329 | 212.625 | 86.875 | 32.5833 | 24.7917 | 10
181 | 14.4533 | 2974.6917 | 1413.5181 | 302.375 | 87.7917 | 33.25 | 25.2083 | 7.7
181.5 | 14.4633 | 2981.9233 | 1416.1422 | 362.875 | 138.8333 | 50 | 34.9167 | 7.6
182 | 14.3567 | 2989.1017 | 1419.1823 | 423.5 | 179.9583 | 66.9167 | 42.5 | 9.3
182.5 | 14.51 | 2996.3567 | 1422.5413 | 463 | 217.4167 | 84.875 | 50.7917 | 9.8
183 | 14.3133 | 3003.5133 | 1426.0723 | 493.375 | 237.4167 | 91.1667 | 49.25 | 11.3
183.5 | 14.4 | 3010.7133 | 1429.8442 | 523.875 | 267.2083 | 98.5833 | 51.7083 | 13.6
184 | 14.55 | 3017.9883 | 1433.7972 | 543.375 | 296.9167 | 106 | 52.6667 | 14.8
184.5 | 14.3833 | 3025.18 | 1438.6462 | 674.25 | 486.4583 | 166.125 | 83.125 | 15
185 | 14.25 | 3032.305 | 1441.9433 | 462.75 | 287.2083 | 97.1667 | 43.1667 | 15.5
185.5 | 22.3833 | 3043.4967 | 1444.537 | 231.75 | 267.2083 | 95.125 | 39.7917 | 15.9
186 | 22.2267 | 3054.61 | 1447.0124 | 222.75 | 171.5417 | 103.9167 | 58.3333 | 15
186.5 | 22.6967 | 3065.9583 | 1450.4482 | 302.75 | 131.125 | 71.7917 | 45 | 15.7
187 | 22.31 | 3077.1133 | 1451.8579 | 126.375 | 180.1667 | 105.5417 | 64.25 | 18.9
187.5 | 22.5333 | 3088.38 | 1453.1521 | 114.875 | 81.6667 | 46.6667 | 29.8333 | 11.4
188 | 22.82 | 3099.79 | 1454.1134 | 84.25 | 44.1667 | 29.25 | 19.4583 | 11.4
188.5 | 22.4433 | 3111.0117 | 1457.1741 | 272.75 | 103.7083 | 59.7083 | 41.8333 | 14.8
189 | 22.5367 | 3122.28 | 1461.7223 | 403.625 | 217.4167 | 133.1667 | 83.3333 | 8.5
189.5 | 22.1467 | 3133.3533 | 1464.1834 | 222.25 | 227.5417 | 140.4583 | 87.4167 | 16.2
190 | 22.5367 | 3144.6217 | 1464.9172 | 65.125 | 156.2083 | 97.8333 | 55.1667 | 13.5
190.5 | 22.52 | 3155.8817 | 1465.6407 | 64.25 | 39.7917 | 27 | 17.4583 | 16.9
191 | 22.41 | 3167.0867 | 1468.138 | 222.875 | 51.0417 | 29.2917 | 21.7083 | 13.4
191.5 | 22.2067 | 3178.19 | 1470.292 | 194 | 132.3333 | 82.3333 | 54.2083 | 14
192 | 22.2467 | 3189.3133 | 1471.6185 | 119.25 | 96.6667 | 56.5 | 36.4167 | 11.6
192.5 | 22.33 | 3200.4783 | 1473.2346 | 144.75 | 57.9583 | 35.0417 | 24.375 | 12.4
193 | 22.1667 | 3211.5617 | 1475.8115 | 232.5 | 145.0833 | 83.9583 | 56.7917 | 12.4
193.5 | 22.1167 | 3222.62 | 1477.1426 | 120.375 | 151 | 90.2083 | 60.2083 | 15.8
194 | 22.45 | 3233.845 | 1477.9298 | 70.125 | 86.9167 | 53 | 34.7083 | 8.9
194.5 | 22.5133 | 3245.1017 | 1479.0977 | 103.75 | 43.2917 | 27.6667 | 19.9167 | 9.8
195 | 22.14 | 3256.1717 | 1480.9464 | 167 | 64.7917 | 39.5417 | 29.2083 | 15.9
195.5 | 22.2533 | 3267.2983 | 1482.5569 | 144.75 | 88.9583 | 55.375 | 38.0417 | 15.8
196 | 22.51 | 3278.5533 | 1484.5603 | 178 | 91.875 | 56.9583 | 39.8333 | 14.9
196.5 | 22.3333 | 3289.72 | 1488.1727 | 323.5 | 131.625 | 83 | 57.6667 | 16.9
197 | 22.2367 | 3300.8383 | 1489.9322 | 158.25 | 160.9583 | 110.25 | 68.625 | 5.2
197.5 | 22.5333 | 3312.105 | 1491.0927 | 103 | 149.125 | 104.1667 | 63.375 | 5.2
198 | 8.4233 | 3316.3167 | 1491.6539 | 133.25 | 56.625 | 36.625 | 24.8333 | 5
198.5 | 8.4833 | 3320.5583 | 1492.1025 | 105.75 | 85.5833 | 53.7083 | 36.6667 | 5.1
199 | 8.5 | 3324.8083 | 1492.4791 | 88.625 | 40.2083 | 12.6667 | 5.9167 | 5.3
199.5 | 8.47 | 3329.0433 | 1492.9878 | 120.125 | 40.625 | 12.6667 | 7.4167 | 5.3
200 | 8.43 | 3333.2583 | 1493.5395 | 130.875 | 57.5417 | 16.4583 | 7.4583 | 5.7
200.5 | 8.4433 | 3337.48 | 1493.9896 | 106.625 | 52 | 17.3333 | 8.5417 | 5.7
201 | 8.48 | 3341.72 | 1494.4232 | 102.25 | 43.9583 | 15.125 | 7.6667 | 5.7
201.5 | 8.4933 | 3345.9667 | 1494.9487 | 123.75 | 43.2917 | 15.125 | 7.6667 | 6.1
202 | 8.4767 | 3350.205 | 1495.5309 | 137.375 | 54.4583 | 18.25 | 9.9167 | 5.2
202.5 | 8.4933 | 3354.4517 | 1495.9837 | 106.625 | 60.9583 | 19.7917 | 10.125 | 5.5
203 | 8.4333 | 3358.6683 | 1496.3448 | 85.625 | 47.5417 | 17.3333 | 9.4583 | 5.1
203.5 | 8.3967 | 3362.8667 | 1496.6439 | 71.25 | 36.875 | 14 | 8.0833 | 6.4
204 | 8.36 | 3367.0467 | 1496.9052 | 62.5 | 30.875 | 12.6667 | 7.625 | 7.1
204.5 | 8.3467 | 3371.22 | 1497.2682 | 87 | 26.2083 | 11.0833 | 8.0124 | 7.5
205 | 8.39 | 3375.415 | 1498.006 | 175.875 | 67.2917 | 21.1667 | 12.3333 | 7.4
205.5 | 8.3233 | 3379.5767 | 1498.9767 | 233.25 | 118.9583 | 29.9167 | 15.6667 | 6.5
206 | 8.36 | 3383.7567 | 1500.2428 | 302.875 | 106.875 | 33.2917 | 18.3333 | 5.8
206.5 | 8.4333 | 3387.9733 | 1501.2695 | 243.5 | 138.375 | 43.5417 | 19.9167 | 5.3
207 | 8.3967 | 3392.1717 | 1501.9213 | 155.25 | 108.8333 | 37.7083 | 16.7917 | 5.8
207.5 | 8.4 | 3396.3717 | 1502.3523 | 102.625 | 64.5417 | 22.5 | 11 | 6
208 | 8.3467 | 3400.545 | 1502.7133 | 86.5 | 43.5 | 16.6667 | 9 | 6
208.5 | 8.42 | 3404.755 | 1503.1312 | 99.25 | 44.4167 | 15.7917 | 9 | 5.9
209 | 8.38 | 3408.945 | 1503.5963 | 111 | 50.8333 | 17.7917 | 10.3333 | 5.8
209.5 | 8.38 | 3413.135 | 1504.1258 | 126.375 | 71.4583 | 20.0417 | 11.4167 | 6
210 | 8.4833 | 3417.3767 | 1504.6289 | 118.625 | 61.1667 | 20.25 | 11.4167 | 5.8
210.5 | 8.4133 | 3421.5833 | 1505.1548 | 125 | 56.625 | 20.0417 | 11 | 6
211 | 8.39 | 3425.7783 | 1505.6283 | 112.875 | 59.125 | 20.9167 | 11.4167 | 6.6
211.5 | 8.3833 | 3429.97 | 1506.0584 | 102.625 | 52.6667 | 20.0417 | 10.7917 | 6.8
212 | 8.3267 | 3434.1333 | 1506.6205 | 135 | 56.8333 | 19.7917 | 12.7917 | 6.8
212.5 | 8.4867 | 3438.3767 | 1507.3498 | 171.875 | 79.125 | 27.4583 | 14.3333 | 6.1
213 | 8.3967 | 3442.575 | 1508.1024 | 179.25 | 87.375 | 31.9167 | 16.5833 | 6.2
213.5 | 8.3567 | 3446.7533 | 1508.655 | 132.25 | 81.6667 | 29.0417 | 14.3333 | 6.4
214 | 8.33 | 3450.9183 | 1509.0007 | 83 | 73.9583 | 27.4583 | 13.6667 | 6.5
214.5 | 8.34 | 3455.0883 | 1509.72 | 172.5 | 40.2083 | 16.6667 | 10.125 | 5.5
215 | 8.4567 | 3459.3167 | 1510.183 | 109.5 | 80.9583 | 28.625 | 14.7917 | 6.2
215.5 | 8.5 | 3463.5667 | 1510.7907 | 143 | 61.8333 | 22.5417 | 12.5833 | 6
216 | 8.43 | 3467.7817 | 1511.1327 | 81.125 | 53.625 | 20.7083 | 11 | 6.6
216.5 | 8.3567 | 3471.96 | 1511.762 | 150.625 | 55.9167 | 19.8333 | 11 | 6.7
217 | 8.3767 | 3476.1483 | 1512.1882 | 101.75 | 57.75 | 21.8333 | 11.6667 | 6.5
217.5 | 8.4133 | 3480.355 | 1512.9228 | 174.625 | 82.625 | 26.7917 | 14.7917 | 6.2
218 | 8.4267 | 3484.5683 | 1513.5716 | 154 | 84 | 28.375 | 15 | 6.4
218.5 | 8.4533 | 3488.795 | 1514.2437 | 159 | 81.4583 | 28.625 | 18.375 | 6
219 | 8.3267 | 3492.9583 | 1514.686 | 106.25 | 78.25 | 28.375 | 14.3333 | 6
219.5 | 8.3867 | 3497.1517 | 1515.1431 | 109 | 52.4583 | 20.7083 | 13.5 | 6.7
220 | 8.47 | 3501.3867 | 1515.5168 | 88.25 | 50 | 19.1667 | 10.7917 | 6.3
220.5 | 8.3067 | 3505.54 | 1516.064 | 131.75 | 50.1667 | 18.5 | 11.4583 | 7.3
221 | 8.4233 | 3509.7517 | 1516.6089 | 129.375 | 68.875 | 24.2917 | 13.25 | 6.6
221.5 | 8.4233 | 3513.9633 | 1517.2581 | 154.125 | 63.875 | 23.2083 | 12.7917 | 5.8
222 | 8.3933 | 3518.16 | 1518.0386 | 186 | 64.7917 | 23.4167 | 12.7917 | 5.7
222.5 | 8.35 | 3522.335 | 1518.5965 | 133.625 | 92.8333 | 33.2917 | 16.5833 | 5.7
223 | 8.3467 | 3526.5083 | 1518.9919 | 94.75 | 66.375 | 25.9167 | 13.4583 | 5.6
223.5 | 8.4 | 3530.7083 | 1519.2975 | 72.75 | 45.7917 | 18.25 | 10.125 | 5.7
224 | 8.4233 | 3534.92 | 1519.546 | 59 | 34.4583 | 14.9167 | 8.5417 | 5.7
224.5 | 8.3633 | 3539.1017 | 1519.8324 | 68.5 | 29.0833 | 13.5417 | 8.5417 | 5.8
225 | 8.35 | 3543.2767 | 1520.2066 | 89.625 | 38.7083 | 15.7917 | 9 | 6.5
225.5 | 8.4867 | 3547.52 | 1520.6378 | 101.625 | 48.6667 | 18.5 | 11.4583 | 6.2
226 | 8.3067 | 3551.6733 | 1521.1752 | 129.375 | 66.125 | 19.7917 | 11.6667 | 6
226.5 | 8.3567 | 3555.8517 | 1521.8212 | 154.625 | 57.5417 | 20.0417 | 11.4583 | 6.3
227 | 8.3067 | 3560.005 | 1522.45 | 151.375 | 73.9583 | 25.6667 | 15 | 5.8
227.5 | 8.45 | 3564.23 | 1523.0578 | 143.875 | 70.75 | 25 | 13.7083 | 6.3
228 | 8.3033 | 3568.3817 | 1523.6437 | 141.125 | 68.2083 | 25.2083 | 14.125 | 6.1
228.5 | 8.3133 | 3572.5383 | 1524.2007 | 134 | 65.875 | 24.2917 | 13.25 | 6.1
229 | 8.32 | 3576.6983 | 1524.7519 | 132.5 | 64.3333 | 24.2917 | 13.4583 | 6.3
229.5 | 8.4133 | 3580.905 | 1525.2941 | 128.875 | 63 | 23.2083 | 12.5833 | 6
230 | 8.43 | 3585.12 | 1525.8383 | 129.125 | 73.7083 | 23.1667 | 13.4583 | 6
230.5 | 8.44 | 3589.34 | 1526.3769 | 127.625 | 62.9583 | 23.4167 | 12.7917 | 6.4
231 | 8.3967 | 3593.5383 | 1526.9201 | 129.375 | 62.0417 | 22.5417 | 12.5833 | 6.2
231.5 | 8.4667 | 3597.7717 | 1527.472 | 130.375 | 63.4167 | 23.4167 | 12.7917 | 6.7
232 | 8.4267 | 3601.985 | 1528.0202 | 130.125 | 64.5833 | 23.1667 | 13.25 | 7.6
232.5 | 8.38 | 3606.175 | 1528.5733 | 132 | 63.9167 | 23.4167 | 13.25 | 7.4
233 | 8.38 | 3610.365 | 1529.3946 | 196 | 68.6667 | 25 | 14.3333 | 6.8
233.5 | 8.3433 | 3614.5367 | 1530.3671 | 233.125 | 118.0833 | 40.4583 | 21.5 | 6
234 | 8.3933 | 3618.7333 | 1531.1109 | 177.25 | 102.7917 | 38.4167 | 20.1667 | 6.4
234.5 | 8.42 | 3622.9433 | 1531.654 | 129 | 96.2083 | 37.75 | 19 | 6.7
235 | 8.3767 | 3627.1317 | 1532.1498 | 118.375 | 64.7917 | 26.125 | 13.4583 | 6.4
235.5 | 8.3833 | 3631.3233 | 1532.9038 | 179.875 | 60.5 | 22.75 | 12.7917 | 6.1
236 | 8.4633 | 3635.555 | 1533.5364 | 149.5 | 84.9167 | 30.8333 | 16.125 | 6.5
236.5 | 8.3433 | 3639.7267 | 1534.0824 | 130.875 | 68.2083 | 26.5833 | 14.3333 | 6.3
237 | 8.34 | 3643.8967 | 1534.65 | 136.125 | 63.875 | 23.625 | 12.7917 | 6.3
237.5 | 8.5067 | 3648.15 | 1535.2524 | 141.625 | 69.7917 | 25.9167 | 14.3333 | 7.4
238 | 8.3567 | 3652.3283 | 1535.7799 | 126.25 | 66.375 | 24.0833 | 13.25 | 7.2
238.5 | 8.38 | 3656.5183 | 1536.3812 | 143.5 | 62.75 | 23.625 | 12.7917 | 6.9
239 | 8.3733 | 3660.705 | 1537.2248 | 201.5 | 63.875 | 23.2083 | 13.25 | 6.7
239.5 | 8.3233 | 3664.8667 | 1537.9432 | 172.625 | 97.5417 | 34.1667 | 19.9583 | 6.6
240 | 8.4 | 3669.0667 | 1538.5601 | 146.875 | 81.4583 | 30.375 | 15.9167 | 6.3
240.5 | 8.3967 | 3673.265 | 1539.1043 | 129.625 | 71.25 | 26.5833 | 15.9167 | 6
241 | 8.4933 | 3677.5117 | 1539.5937 | 115.25 | 60.0417 | 22.5417 | 12.5833 | 6.3
241.5 | 8.3933 | 3681.7083 | 1540.068 | 113 | 54.5 | 21.875 | 12.5833 | 6.3
242 | 8.4167 | 3685.9167 | 1540.5524 | 115.125 | 56.1667 | 21.625 | 11.9167 | 6.2
242.5 | 8.41 | 3690.1217 | 1541.0455 | 117.25 | 55.4583 | 21.1667 | 11.9167 | 6.3
243 | 8.4667 | 3694.355 | 1541.5577 | 121 | 56.625 | 22.3333 | 12.5833 | 6.2
243.5 | 8.3133 | 3698.5117 | 1542.0711 | 123.5 | 57.5417 | 21.875 | 12.375 | 6.5
244 | 8.3567 | 3702.69 | 1542.6116 | 129.375 | 59.625 | 22.75 | 12.7917 | 6.2
244.5 | 8.3267 | 3706.8533 | 1543.1456 | 128.25 | 60.0417 | 22.5417 | 12.5833 | 6.5
245 | 8.32 | 3711.0133 | 1543.6879 | 130.375 | 61.1667 | 23.2083 | 13.25 | 6
245.5 | 8.3433 | 3715.185 | 1544.2256 | 128.875 | 61.1667 | 22.75 | 12.7917 | 6.7
246 | 8.4133 | 3719.3917 | 1544.763 | 127.75 | 61.1667 | 23.2083 | 13.25 | 6.3
246.5 | 8.4033 | 3723.5933 | 1545.2782 | 122.625 | 71.4583 | 23.4167 | 12.7917 | 6.4
247 | 8.3267 | 3727.7567 | 1545.784 | 121.5 | 58.6667 | 22.5417 | 12.5833 | 6.6
247.5 | 8.3267 | 3731.92 | 1546.2711 | 117 | 57.75 | 22.2917 | 12.5833 | 7.2
248 | 8.3833 | 3736.1117 | 1546.8087 | 128.25 | 59.375 | 22.5417 | 13.25 | 8
248.5 | 8.4333 | 3740.3283 | 1547.456 | 153.5 | 62.75 | 23.2083 | 13.4583 | 8.1
249 | 8.4 | 3744.5283 | 1548.2865 | 197.75 | 75.5 | 26.5833 | 15.9167 | 6.8
249.5 | 8.3133 | 3748.685 | 1549.3818 | 263.5 | 110.6667 | 32.625 | 20.875 | 7.2
250 | 8.3233 | 3752.8467 | 1550.2266 | 203 | 111.125 | 37.125 | 22.4167 | 6
250.5 | 8.47 | 3757.0817 | 1550.8984 | 158.625 | 86.0417 | 28.625 | 15.9167 | 5.7
251 | 8.3267 | 3761.245 | 1551.5427 | 154.75 | 73.9583 | 27.4583 | 15 | 6.1
251.5 | 8.33 | 3765.41 | 1551.9264 | 92.125 | 77.5417 | 29.2917 | 16.125 | 6.1
252 | 8.3567 | 3769.5883 | 1552.3395 | 98.875 | 43.5417 | 19.375 | 10.125 | 5.8
252.5 | 8.3667 | 3773.7717 | 1552.7228 | 91.625 | 46.875 | 19.8333 | 11 | 5.5
253 | 8.3633 | 3777.9533 | 1553.0762 | 84.5 | 41.7917 | 18.5 | 9.9167 | 5.8
253.5 | 8.31 | 3782.1083 | 1553.4101 | 80.375 | 39.125 | 18.25 | 9.9167 | 5.1
254 | 8.3233 | 3786.27 | 1553.7259 | 75.875 | 36.2083 | 17.5833 | 8.5417 | 6.6
254.5 | 8.3233 | 3790.4317 | 1554.0349 | 74.25 | 38.7083 | 17.5833 | 9 | 7.4
255 | 8.32 | 3794.5917 | 1554.3521 | 76.25 | 36 | 17.3333 | 9 | 7.1
255.5 | 8.3167 | 3798.75 | 1555.0949 | 178.625 | 36.6667 | 17.3333 | 9 | 7
256 | 8.42 | 3802.96 | 1556.2453 | 273.25 | 85.5833 | 24.5417 | 16.5833 | 6.8
256.5 | 8.42 | 3807.17 | 1557.2262 | 233 | 136.4167 | 34.625 | 26.7917 | 6.5
257 | 8.32 | 3811.33 | 1557.8466 | 149.125 | 86.0417 | 30.8333 | 17.7083 | 6.4
257.5 | 8.4333 | 3815.5467 | 1558.3826 | 127.125 | 66.3333 | 25 | 14.75 | 5.9
258 | 8.34 | 3819.7167 | 1558.8199 | 104.875 | 53.5833 | 21.8333 | 12.3333 | 6
258.5 | 8.45 | 3823.9417 | 1559.2097 | 92.25 | 49.9583 | 21.625 | 11.6667 | 5.9
259 | 8.3867 | 3828.135 | 1559.5467 | 80.375 | 46.4583 | 20.9167 | 11 | 7.8
259.5 | 8.3267 | 3832.2983 | 1559.8361 | 69.5 | 40 | 20.0417 | 9.9167 | 9.3
260 | 8.3367 | 3836.4667 | 1560.4118 | 138.125 | 34.4583 | 19.375 | 9 | 7.8
260.5 | 8.3367 | 3840.635 | 1561.4273 | 243.625 | 72.7917 | 24.5417 | 14.3333 | 6.9
261 | 8.51 | 3844.89 | 1562.5081 | 254 | 127.3333 | 37.125 | 25.25 | 5.5
261.5 | 8.34 | 3849.06 | 1563.1508 | 154.125 | 100.5417 | 37.125 | 19.9583 | 5.8
262 | 8.4 | 3853.26 | 1563.5346 | 91.375 | 55.9167 | 25 | 13.25 | 7.1
262.5 | 8.3967 | 3857.4583 | 1563.7781 | 58 | 34.25 | 21.6667 | 13.25 | 9.3
263 | 8.42 | 3861.6683 | 1564.1417 | 86.375 | 34 | 21.1667 | 13.25 | 9.8
263.5 | 8.4233 | 3865.88 | 1565.042 | 213.75 | 34 | 20.0417 | 13.25 | 9.6
264 | 8.4 | 3870.08 | 1566.3203 | 304.375 | 104.4167 | 32.875 | 21.0833 | 7.4
264.5 | 8.3967 | 3874.2783 | 1567.7247 | 334.5 | 154.4583 | 44.4583 | 29.25 | 7.2
265 | 8.35 | 3878.4533 | 1568.699 | 233.375 | 160.75 | 55.375 | 32.3333 | 8
265.5 | 8.3 | 3882.6033 | 1569.3646 | 160.375 | 99.625 | 38 | 19.9583 | 8.8
266 | 8.37 | 3886.7883 | 1570.018 | 156.125 | 64.375 | 27.5 | 14.375 | 7.6
266.5 | 8.32 | 3890.9483 | 1570.9493 | 223.875 | 105.3333 | 36.2083 | 19.9583 | 7
267 | 8.3233 | 3895.11 | 1571.8383 | 213.625 | 128.0417 | 42.4583 | 23.5417 | 18
267.5 | 8.3667 | 3899.2933 | 1572.4904 | 155.875 | 112.6667 | 41.125 | 22.4583 | 17
268 | 8.32 | 3903.4533 | 1573.0312 | 130 | 78.4583 | 29.9583 | 15.7083 | 17.1
268.5 | 14.1233 | 3910.515 | 1573.8601 | 117.375 | 64.7917 | 25.9167 | 13.7083 | 15.2
269 | 14.08 | 3917.555 | 1574.6389 | 110.625 | 67.3333 | 42.9167 | 33.8333 | 11.1
269.5 | 13.9833 | 3924.5467 | 1575.6098 | 138.875 | 63.6667 | 39.3333 | 32.5417 | 16.9
270 | 14.0333 | 3931.5633 | 1576.5571 | 135 | 95.3333 | 57 | 49.2917 | 15.1
270.5 | 14.08 | 3938.6033 | 1576.8387 | 40 | 32 | 26.1667 | 18.375 | 18
271 | 14.07 | 3945.6383 | 1577.7242 | 125.875 | 75.75 | 34.1667 | 31.6667 | 16.4
271.5 | 14.08 | 3952.6783 | 1578.3525 | 89.25 | 73.0417 | 38 | 35.8333 | 17.1
272 | 14.14 | 3959.7483 | 1579.2814 | 131.375 | 51.0417 | 33.5 | 26.5833 | 11.3
272.5 | 14.1433 | 3966.82 | 1580.5118 | 174 | 77.0833 | 45.3333 | 38.5 | 11.6
273 | 14.07 | 3973.855 | 1581.1265 | 87.375 | 91.2083 | 62.5417 | 49.2917 | 14.5
273.5 | 13.96 | 3980.835 | 1581.5078 | 54.625 | 40.6667 | 29.2917 | 21.75 | 16.5
274 | 13.99 | 3987.83 | 1582.286 | 111.25 | 28.25 | 20.2917 | 15.6667 | 19.6
274.5 | 14.31 | 3994.985 | 1583.2778 | 138.625 | 97.125 | 57 | 47.2917 | 15.4
275 | 14.0833 | 4002.0267 | 1584.2047 | 131.625 | 61.1667 | 37.9583 | 30.5417 | 10.6
275.5 | 14.2 | 4009.1267 | 1585.0061 | 112.875 | 61.8333 | 38.625 | 31.4167 | 14.8
276 | 14.1267 | 4016.19 | 1585.6453 | 90.5 | 66.375 | 44.4583 | 34.9583 | 11.8
276.5 | 14.3033 | 4023.3417 | 1586.8951 | 174.75 | 52 | 33.2917 | 26.0833 | 12.1
277 | 14.12 | 4030.4017 | 1588.7572 | 263.75 | 113.5417 | 66.5 | 57.0417 | 15.9
277.5 | 14.1433 | 4037.4733 | 1589.3273 | 80.625 | 151 | 103.9583 | 77.0417 | 7.5
278 | 14.1767 | 4044.5617 | 1589.9591 | 89.125 | 32.6667 | 26.5833 | 17.5 | 7.1
278.5 | 14.2733 | 4051.6983 | 1591.0376 | 151.125 | 58.4167 | 36.875 | 29.4583 | 6.7
279 | 8.3167 | 4055.8567 | 1591.4103 | 89.625 | 71.4583 | 41.5417 | 15.6667 | 6.3
279.5 | 8.28 | 4059.9967 | 1592.0308 | 149.875 | 57.75 | 32.875 | 13.25 | 8.1
280 | 8.2267 | 4064.11 | 1592.3897 | 87.25 | 73.25 | 25 | 14.3333 | 7.2
280.5 | 8.28 | 4068.25 | 1592.8709 | 116.25 | 42 | 18.2917 | 9.9167 | 6.7
281 | 8.2833 | 4072.3917 | 1593.7076 | 202 | 70.2917 | 22.5417 | 14.125 | 6.7
281.5 | 8.32 | 4076.5517 | 1594.2255 | 124.5 | 86.9167 | 32.4167 | 16.7917 | 6.8
282 | 8.22 | 4080.6617 | 1594.6324 | 99 | 53.5833 | 22.3333 | 12.3333 | 6.5
282.5 | 8.3067 | 4084.815 | 1595.0482 | 100.125 | 52.4583 | 20.2917 | 11.6667 | 7.1
283 | 8.2567 | 4088.9433 | 1595.4745 | 103.25 | 53.375 | 20.9167 | 11.9167 | 6.9
283.5 | 8.4 | 4093.1433 | 1595.8976 | 100.75 | 52.4583 | 20.75 | 11.9167 | 6.9
284 | 8.3233 | 4097.305 | 1596.3065 | 98.25 | 53.5833 | 22.3333 | 12.7917 | 6.5
284.5 | 8.2333 | 4101.4217 | 1596.7094 | 97.875 | 50.625 | 21.6667 | 11.9167 | 7.4
285 | 8.29 | 4105.5667 | 1597.1296 | 101.375 | 50.625 | 23.2083 | 12.5833 | 6.9
285.5 | 8.3833 | 4109.7583 | 1597.6038 | 113.125 | 53.1667 | 25.25 | 12.5833 | 6.9
286 | 8.32 | 4113.9183 | 1598.0671 | 111.375 | 61.1667 | 26.8333 | 14.375 | 6.8
286.5 | 8.25 | 4118.0433 | 1598.4487 | 92.5 | 51.5417 | 27.9583 | 12.5833 | 7.4
287 | 8.3333 | 4122.21 | 1598.8383 | 93.5 | 48.6667 | 26.1667 | 12.375 | 9.2
287.5 | 8.4 | 4126.41 | 1599.2178 | 90.375 | 64.7917 | 28.4167 | 12.5833 | 9.5
288 | 8.2967 | 4130.5583 | 1599.8582 | 154.375 | 46.6667 | 24.5417 | 11.7083 | 7.1
288.5 | 8.3467 | 4134.7317 | 1600.7482 | 213.25 | 76.625 | 29.5 | 16.8333 | 7.6
289 | 8.2367 | 4138.85 | 1601.4988 | 182.25 | 108.875 | 38 | 23.3333 | 8.4
289.5 | 8.3133 | 4143.0067 | 1601.9622 | 111.5 | 81.4583 | 32.625 | 19.25 | 8.2
290 | 8.31 | 4147.1617 | 1602.5393 | 138.875 | 57.0833 | 25 | 13.4583 | 6.5
290.5 | 8.28 | 4151.3017 | 1603.24 | 169.25 | 83.2917 | 30.1667 | 19 | 6.7
291 | 8.21 | 4155.4067 | 1603.7623 | 127.25 | 80.75 | 30.8333 | 17.7083 | 8.1
291.5 | 8.2767 | 4159.545 | 1604.111 | 84.25 | 56.8333 | 24.2917 | 13.25 | 8.7
292 | 8.3267 | 4163.7083 | 1604.5185 | 97.875 | 46.4583 | 22.75 | 12.3333 | 7.3
292.5 | 8.33 | 4167.8733 | 1605.1656 | 155.375 | 52.6667 | 22.75 | 12.7917 | 6.7
293 | 8.3367 | 4172.0417 | 1605.8951 | 175 | 82.375 | 29.0417 | 19 | 9.7
293.5 | 8.3967 | 4176.24 | 1606.3249 | 102.375 | 85.5833 | 31.9583 | 21.0833 | 11.6
294 | 8.3467 | 4180.4133 | 1606.8361 | 122.5 | 45.3333 | 22.2917 | 12.3333 | 11.5
294.5 | 8.3 | 4184.5633 | 1607.7641 | 223.625 | 89.875 | 30.8333 | 21.0833 | 9.2
295 | 8.3433 | 4188.735 | 1608.9041 | 273.25 | 144.6667 | 43.5833 | 33.1667 | 9.3
295.5 | 8.2133 | 4192.8417 | 1609.8224 | 223.625 | 141.3333 | 57.4583 | 34.0417 | 9
296 | 8.3167 | 4197 | 1610.5194 | 167.625 | 134.5833 | 57.2083 | 32.7083 | 8.7
296.5 | 8.34 | 4201.17 | 1611.195 | 162 | 91.1667 | 41.0833 | 21.5 | 8.5
297 | 8.2333 | 4205.2867 | 1611.8542 | 160.125 | 87.5833 | 39.0833 | 21.5 | 9.2
297.5 | 8.3433 | 4209.4583 | 1612.5128 | 157.875 | 85.125 | 36.875 | 19.9583 | 9
298 | 8.2367 | 4213.5767 | 1613.1727 | 160.25 | 85.125 | 37.5417 | 20.8333 | 9.3
298.5 | 8.2233 | 4217.6883 | 1613.8219 | 157.875 | 84.2083 | 36.6667 | 19.9583 | 9
299 | 8.2767 | 4221.8267 | 1614.4814 | 159.375 | 86.7083 | 38.4167 | 21.0833 | 8.5
299.5 | 8.3133 | 4225.9833 | 1615.1387 | 158.125 | 88.25 | 37.5417 | 20.1667 | 8.6
300 | 8.2433 | 4230.105 | 1615.7981 | 160 | 87.5833 | 37.9583 | 20.1667 | 6.9
300.5 | 8.3267 | 4234.2683 | 1616.457 | 158.25 | 86.9167 | 39.0833 | 21.0833 | 6.3
301 | 8.19 | 4238.3633 | 1617.0124 | 135.625 | 89.2083 | 40.2083 | 22.4167 | 5.9
301.5 | 8.3067 | 4242.5167 | 1617.4095 | 95.625 | 69.3333 | 33.2917 | 17.7083 | 6.2
302 | 8.2933 | 4246.6633 | 1617.7045 | 71.125 | 48.2083 | 24.0833 | 13.7083 | 7.2
302.5 | 8.2767 | 4250.8017 | 1617.9212 | 52.375 | 33.5417 | 17.8333 | 10.125 | 8.2
303 | 8.2233 | 4254.9133 | 1618.2137 | 71.125 | 30.2083 | 17.375 | 9.4583 | 8.7
303.5 | 8.2833 | 4259.055 | 1618.6496 | 105.25 | 50.8333 | 20.9167 | 13.4583 | 10.5
304 | 8.32 | 4263.215 | 1619.193 | 130.625 | 50.8333 | 21.1667 | 13.4583 | 7.7
304.5 | 8.34 | 4267.385 | 1619.818 | 149.875 | 66.375 | 26.5833 | 17.7083 | 9.2
305 | 8.4 | 4271.585 | 1620.6574 | 199.875 | 77.5417 | 32.875 | 20.1667 | 10.9
305.5 | 8.2733 | 4275.7217 | 1621.9088 | 302.5 | 112.875 | 48.2083 | 29.4167 | 8.7
306 | 8.42 | 4279.9317 | 1623.5238 | 383.625 | 179.9583 | 83.25 | 46.3333 | 7.5
306.5 | 8.4033 | 4284.1333 | 1625.3474 | 434 | 247.625 | 124.9583 | 66.7917 | 9.2
307 | 13.9567 | 4291.1117 | 1627.1408 | 257 | 243 | 132 | 57 | 9.2
307.5 | 14.0733 | 4298.1483 | 1629.2043 | 293.25 | 162.5 | 134.7917 | 96.4583 | 7.5
308 | 8.4167 | 4302.3567 | 1630.6925 | 353.625 | 217.4583 | 119.4583 | 52 | 7.1
308.5 | 8.4367 | 4306.575 | 1631.5309 | 198.75 | 197.9583 | 105.8333 | 43.875 | 8.5
309 | 8.44 | 4310.795 | 1632.0162 | 115 | 105.5 | 51.6667 | 19.9583 | 7
309.5 | 8.4233 | 4315.0067 | 1632.5152 | 118.5 | 60.2917 | 31.0417 | 13.4583 | 7.4
310 | 8.3933 | 4319.2033 | 1633.1374 | 148.25 | 78.9167 | 33.75 | 16.5833 | 8
310.5 | 8.3967 | 4323.4017 | 1633.5142 | 89.75 | 64.3333 | 32.4167 | 15.9167 | 7.2
311 | 8.4267 | 4327.615 | 1633.9708 | 108.375 | 48.6667 | 24.3333 | 12.5833 | 7.4
311.5 | 8.4967 | 4331.8633 | 1634.4397 | 110.375 | 66.125 | 31.9583 | 17.5 | 10.8
312 | 8.43 | 4336.0783 | 1634.8075 | 87.25 | 57.7917 | 27.0417 | 14.1667 | 8.8
312.5 | 8.42 | 4340.2883 | 1635.2616 | 107.875 | 49.125 | 25.7083 | 13.7083 | 7.1
313 | 8.4067 | 4344.4917 | 1636.0802 | 194.75 | 55.4583 | 26.1667 | 15.0417 | 8.8
313.5 | 8.4133 | 4348.6983 | 1636.5177 | 104 | 104.4167 | 52.5833 | 27.7083 | 7.7
314 | 8.34 | 4352.8683 | 1636.8982 | 91.25 | 50.625 | 27.9583 | 15.25 | 8.7
314.5 | 8.3667 | 4357.0517 | 1637.3919 | 118 | 69.25 | 31.7083 | 18.375 | 10.5
315 | 8.4267 | 4361.265 | 1637.7558 | 86.375 | 54.0417 | 28.375 | 16.625 | 8.2
315.5 | 8.3967 | 4365.4633 | 1638.3058 | 131 | 49.75 | 25 | 15 | 8.7
316 | 8.32 | 4369.6233 | 1638.9459 | 153.875 | 95.7917 | 46.7083 | 27.7083 | 9.9
316.5 | 8.39 | 4373.8183 | 1639.2831 | 80.375 | 90.3333 | 46 | 26.7917 | 8.5
317 | 8.3867 | 4378.0117 | 1639.8062 | 124.75 | 47.75 | 26.7917 | 15.9167 | 9
317.5 | 8.4233 | 4382.2233 | 1640.3284 | 124 | 68.875 | 32.4167 | 20.6667 | 11.8
318 | 8.3933 | 4386.42 | 1640.7575 | 102.25 | 64.7917 | 34.4167 | 20.875 | 8.7
318.5 | 8.4 | 4390.62 | 1641.3083 | 131.125 | 52.6667 | 27.5 | 16.8333 | 7.9
319 | 8.3933 | 4394.8167 | 1642.0259 | 171 | 100.5417 | 48.2083 | 31.4167 | 6.7
319.5 | 8.48 | 4399.0567 | 1642.4722 | 105.25 | 68.6667 | 38.6667 | 22.4583 | 6.9
320 | 8.44 | 4403.2767 | 1642.7839 | 73.875 | 47.5417 | 25.7083 | 15.9167 | 6.9
320.5 | 8.3933 | 4407.4733 | 1643.0457 | 62.375 | 44.1667 | 25 | 15 | 7.1
321 | 8.46 | 4411.7033 | 1643.3116 | 62.875 | 35.125 | 19.375 | 11.9167 | 7.2
321.5 | 8.43 | 4415.9183 | 1643.5746 | 62.375 | 34.4583 | 19.375 | 12.375 | 7.6
322 | 8.36 | 4420.0983 | 1643.8719 | 71.125 | 34.4583 | 19.8333 | 11.6667 | 7.9
322.5 | 8.5067 | 4424.3517 | 1644.2111 | 79.75 | 39.375 | 20.9167 | 13.4583 | 8.4
323 | 8.4267 | 4428.565 | 1644.5634 | 83.625 | 44.4167 | 22.3333 | 14.3333 | 8.2
323.5 | 8.3833 | 4432.7567 | 1644.9323 | 88 | 46 | 23.2083 | 15.6667 | 8.6
324 | 8.4467 | 4436.98 | 1645.3097 | 89.375 | 50.625 | 24.0833 | 16.5833 | 8.5
324.5 | 8.3867 | 4441.1733 | 1645.7039 | 94 | 49.3333 | 24.2917 | 17.0417 | 9
325 | 8.3933 | 4445.37 | 1646.1057 | 95.75 | 49.75 | 24.0833 | 16.8333 | 8.3
325.5 | 8.45 | 4449.595 | 1646.5208 | 98.25 | 51.5 | 25.25 | 18.375 | 8.7
326 | 8.4033 | 4453.7967 | 1646.9415 | 100.125 | 52.4583 | 25 | 17.7083 | 8.9
326.5 | 8.3933 | 4457.9933 | 1647.3696 | 102 | 53.5833 | 25.9167 | 19.0417 | 8.3
327 | 8.3567 | 4462.1717 | 1647.789 | 100.375 | 53.375 | 25.9167 | 18.375 | 9.8
327.5 | 8.3967 | 4466.37 | 1648.2093 | 100.125 | 54.25 | 26.7917 | 19.25 | 9.4
328 | 8.3967 | 4470.5683 | 1648.6371 | 101.875 | 54.9583 | 26.1667 | 18.5833 | 10.2
328.5 | 8.51 | 4474.8233 | 1649.1104 | 111.25 | 80 | 26.7917 | 22.4167 | 10.2
329 | 8.4733 | 4479.06 | 1649.6019 | 116 | 59.375 | 28.375 | 21.0833 | 10.3
329.5 | 8.3833 | 4483.2517 | 1650.0933 | 117.25 | 62.9583 | 29.9583 | 21.75 | 10.2
330 | 8.42 | 4487.4617 | 1650.5949 | 119.125 | 63.6667 | 31.7083 | 22.8333 | 13.9
330.5 | 8.47 | 4491.6967 | 1651.1057 | 120.625 | 63.625 | 31.9583 | 22 | 14
331 | 28.5 | 4505.9467 | 1654.5667 | 242.875 | 66.8333 | 33.75 | 23.9583 | 10.6
331.5 | 8.42 | 4510.1567 | 1655.7576 | 282.875 | 94.23 | 51.3265 | 18.326 | 11.8
332 | 8.4633 | 4514.3883 | 1656.3886 | 149.125 | 101.2083 | 63 | 36.0417 | 10
332.5 | 8.3833 | 4518.58 | 1656.8995 | 121.875 | 57.5417 | 30.8333 | 19.0417 | 9.6
333 | 8.4233 | 4522.7917 | 1657.507 | 144.25 | 54.9583 | 30.4167 | 19.25 | 13.2
333.5 | 8.3967 | 4526.99 | 1657.9505 | 105.625 | 78.9167 | 42.6667 | 26.5417 | 13.1
334 | 8.4533 | 4531.2167 | 1658.4392 | 115.625 | 53.375 | 29.9583 | 19.0417 | 13.1
334.5 | 8.4233 | 4535.4283 | 1659.1488 | 168.5 | 70.2917 | 35.2917 | 24 | 11.8
335 | 8.39 | 4539.6233 | 1659.8977 | 178.5 | 95.0833 | 48.6667 | 31.4583 | 10.7
335.5 | 8.35 | 4543.7983 | 1660.5897 | 165.75 | 93.5 | 51.875 | 31.875 | 9.2
336 | 8.4567 | 4548.0267 | 1661.2165 | 148.25 | 84.4583 | 45.125 | 27.7083 | 8.3
336.5 | 8.3967 | 4552.225 | 1661.7103 | 117.625 | 72.3333 | 38.4167 | 24.4167 | 7.5
337 | 8.35 | 4556.4 | 1662.107 | 95 | 67.75 | 37.125 | 23.5417 | 10.4
337.5 | 8.4567 | 4560.6283 | 1662.4156 | 73 | 50.8333 | 27.5 | 17.5 | 13.8
338 | 8.42 | 4564.8383 | 1662.6703 | 60.5 | 39.125 | 21.875 | 14.375 | 14.6
338.5 | 8.4333 | 4569.055 | 1663.1753 | 119.75 | 35.7917 | 19.4167 | 12.375 | 11
339 | 8.32 | 4573.215 | 1663.9355 | 182.75 | 74.6667 | 34.4167 | 24.4167 | 9.1
339.5 | 8.35 | 4577.39 | 1664.6583 | 173.125 | 106.2083 | 54.7083 | 34.75 | 8
340 | 8.46 | 4581.62 | 1665.1575 | 118 | 73.75 | 41.7917 | 25.9167 | 8.2
340.5 | 8.4467 | 4585.8433 | 1665.508 | 83 | 50.8333 | 27.5 | 17.0417 | 13.1
341 | 8.42 | 4590.0533 | 1665.7985 | 69 | 47.3333 | 26.625 | 16.625 | 16.3
341.5 | 8.38 | 4594.2433 | 1666.1368 | 80.75 | 36.875 | 20.7083 | 13.5 | 12.7
342 | 8.3567 | 4598.4217 | 1666.8012 | 159 | 46.6667 | 22.5417 | 15.7083 | 15.7
342.5 | 8.42 | 4602.6317 | 1667.6969 | 212.75 | 91.2083 | 43.375 | 30.5833 | 9.1
343 | 8.4733 | 4606.8683 | 1668.8566 | 273.75 | 123.0417 | 66.9583 | 44.125 | 7.3
343.5 | 8.4067 | 4611.0717 | 1670.0462 | 283 | 183.375 | 99.0833 | 63.875 | 6.3
344 | 8.48 | 4615.3117 | 1670.3859 | 80.125 | 76.625 | 53.5 | 28.375 | 7.7
344.5 | 8.4667 | 4619.545 | 1670.6029 | 51.25 | 31.125 | 21.875 | 11.9167 | 10.2
345 | 8.4267 | 4623.7583 | 1670.7672 | 39 | 28.25 | 16.4583 | 11.0417 | 7.6
345.5 | 8.48 | 4627.9983 | 1671.0863 | 75.25 | 21.6667 | 15.375 | 9.4583 | 8.4
346 | 8.3467 | 4632.1717 | 1671.5213 | 104.25 | 42.6667 | 18.5 | 13.25 | 8.2
346.5 | 8.3967 | 4636.37 | 1671.7785 | 61.25 | 50.1667 | 28.625 | 18.375 | 6.9
347 | 8.4 | 4640.57 | 1672.0982 | 76.125 | 29.9583 | 17.8333 | 11.4583 | 6.5
347.5 | 8.3167 | 4644.7283 | 1672.4163 | 76.5 | 47.5417 | 23.2083 | 16.5833 | 6.3
348 | 8.46 | 4648.9583 | 1672.6236 | 49 | 29.5417 | 17.8333 | 11.4583 | 5.8
348.5 | 8.4067 | 4653.1617 | 1672.7933 | 40.375 | 21 | 16.6667 | 9.0417 | 5.6
349 | 8.41 | 4657.3667 | 1672.9752 | 43.25 | 27.5833 | 17.5833 | 9.9167 | 8.4
349.5 | 8.41 | 4661.5717 | 1673.1129 | 32.75 | 22.9167 | 17.5833 | 9 | 6.4
350 | 8.3133 | 4665.7283 | 1673.2272 | 27.5 | 15.9167 | 16.6667 | 7.4583 | 7.5
350.5 | 8.3133 | 4669.885 | 1674.1557 | 223.375 | 15.25 | 16.4583 | 7 | 6.3
351 | 8.3133 | 4674.0417 | 1674.6493 | 118.75 | 131.1667 | 39.3333 | 47.25 | 6.7
351.5 | 8.39 | 4678.2367 | 1674.9178 | 64 | 49.75 | 29.5 | 19.25 | 7.7
352 | 8.35 | 4682.4117 | 1675.115 | 47.25 | 28.6667 | 19.1667 | 11.4583 | 7.8
352.5 | 8.4633 | 4686.6433 | 1675.3171 | 47.75 | 23.375 | 18.5 | 9.9583 | 8.5
353 | 8.4067 | 4690.8467 | 1675.573 | 60.875 | 35.125 | 20.0417 | 11.9167 | 9.6
353.5 | 8.36 | 4695.0267 | 1675.8583 | 68.25 | 31.7917 | 19.8333 | 11.6667 | 10
354 | 8.32 | 4699.1867 | 1676.1931 | 80.5 | 37.5417 | 20.9583 | 13.7083 | 10.7
354.5 | 8.4233 | 4703.3983 | 1676.5601 | 87.125 | 43.2917 | 22.5417 | 15.6667 | 10.4
355 | 8.39 | 4707.5933 | 1676.9707 | 97.875 | 48.2083 | 24.5417 | 18.125 | 11.1
355.5 | 8.4133 | 4711.8 | 1677.3971 | 101.375 | 53.375 | 27.0417 | 19.25 | 10.6
356 | 8.4367 | 4716.0183 | 1677.8342 | 103.625 | 57.5417 | 29.2917 | 21.5417 | 11.1
356.5 | 8.3967 | 4720.2167 | 1678.2598 | 101.375 | 56.1667 | 29.9583 | 20.2083 | 12
357 | 8.4233 | 4724.4283 | 1678.6858 | 101.125 | 62.75 | 30.4167 | 21.5417 | 12.9
357.5 | 8.4533 | 4728.655 | 1679.1211 | 103 | 55.4167 | 29.9583 | 20.6667 | 13.2
358 | 8.4467 | 4732.8783 | 1679.611 | 116 | 57.5417 | 31.0417 | 20.6667 | 9.4
358.5 | 8.42 | 4737.0883 | 1680.1751 | 134 | 65.4583 | 33.75 | 24.4167 | 7.5
359 | 8.4 | 4741.2883 | 1680.6954 | 123.875 | 79.1667 | 44.25 | 28.5833 | 6.3
359.5 | 8.3567 | 4745.4667 | 1681.2449 | 131.5 | 63.9167 | 36.875 | 25.0833 | 6
360 | 8.4 | 4749.6667 | 1681.4937 | 59.25 | 21.875 | 25.25 | 10.375 | 8.9
360.5 | 8.34 | 4753.8367 | 1681.7648 | 65 | 30.2083 | 22.5417 | 11.0417 | 8.5
361 | 8.3067 | 4757.99 | 1682.2502 | 116.875 | 68 | 31.25 | 21.5417 | 8.9
361.5 | 8.35 | 4762.165 | 1682.9297 | 162.75 | 67.0833 | 31.9583 | 22.4583 | 7.4
362 | 8.42 | 4766.375 | 1685.683 | 654 | 84.9167 | 39.3333 | 29.25 | 8.6
362.5 | 8.3533 | 4770.5517 | 1688.1671 | 594.75 | 62.75 | 32.625 | 22.875 | 8.8
363 | 8.3467 | 4774.725 | 1690.1865 | 483.875 | 45.125 | 25.7083 | 16.625 | 7
363.5 | 8.3167 | 4778.8833 | 1692.1138 | 463.5 | 28.6667 | 19.375 | 11.7083 | 6.7
364 | 8.3467 | 4783.0567 | 1694.4259 | 554 | 17.7083 | 15.1667 | 8.125 | 6.8
364.5 | 8.3133 | 4787.2133 | 1697.1485 | 655 | 12.8333 | 12.4583 | 7.0417 | 6.4
365 | 8.3433 | 4791.385 | 1699.4679 | 556 | 9.7083 | 10.625 | 6.5833 | 6.1
365.5 | 8.39 | 4795.58 | 1701.9682 | 596 | 9.7083 | 10.625 | 6.5833 | 5.4
366 | 8.32 | 4799.74 | 1703.6025 | 392.875 | 79.3265 | 65.6644 | 16 | 9.6
366.5 | 8.3833 | 4803.9317 | 1703.9771 | 89.375 | 7.2917 | 8.1667 | 5.875 | 5.5
367 | 8.5 | 4808.1817 | 1704.3023 | 76.5 | 15.875 | 9.25 | 7.4583 | 6.4
367.5 | 8.4 | 4812.3817 | 1704.6167 | 74.875 | 14.375 | 8.5833 | 6.7917 | 5.7
368 | 8.2967 | 4816.53 | 1704.9242 | 74.125 | 24.2917 | 11.5417 | 9.4583 | 5.3
368.5 | 8.4067 | 4820.7333 | 1705.447 | 124.375 | 26 | 12 | 9.9167 | 5.4
369 | 8.3533 | 4824.91 | 1705.9534 | 121.25 | 20.3333 | 11.0833 | 8.5417 | 5.7
369.5 | 8.3667 | 4829.0933 | 1706.4617 | 121.5 | 16.3333 | 9.9167 | 7.4583 | 5.7
370 | 8.4333 | 4833.31 | 1706.9751 | 121.75 | 15.25 | 9.25 | 7.4583 | 6.4
370.5 | 8.3567 | 4837.4883 | 1707.477 | 120.125 | 13.0417 | 8.375 | 7 | 6.3
371 | 8.38 | 4841.6783 | 1707.9835 | 120.875 | 24.2917 | 10.625 | 8.5417 | 6.4
371.5 | 8.3567 | 4845.8567 | 1708.4922 | 121.75 | 50.625 | 19.1667 | 16.7917 | 8.6
372 | 8.3367 | 4850.025 | 1709.0023 | 122.375 | 70.5 | 27.0417 | 23.5417 | 9.1
372.5 | 8.27 | 4854.16 | 1709.4975 | 119.75 | 83.2917 | 32.875 | 30.7917 | 7.9
373 | 8.43 | 4858.375 | 1709.9643 | 110.75 | 97.125 | 39.5833 | 38.9583 | 7.9
373.5 | 8.4333 | 4862.5917 | 1710.7498 | 186.3 | 112.2083 | 42.9167 | 43 | 8.1
374 | 8.2833 | 4866.7333 | 1711.514 | 184.5 | 104.375 | 42.4583 | 42.3333 | 7.8
374.5 | 8.3767 | 4870.9217 | 1712.1548 | 153 | 108.625 | 46.9167 | 46.375 | 7.6
375 | 8.36 | 4875.1017 | 1712.6611 | 121.125 | 83.0833 | 43.5833 | 34.0417 | 8.5
375.5 | 8.4367 | 4879.32 | 1713.2158 | 131.5 | 67.2917 | 39.0833 | 28.125 | 7.7
376 | 8.43 | 4883.535 | 1713.6884 | 112.125 | 55.9167 | 33.5417 | 22.6667 | 7.4
376.5 | 8.28 | 4887.675 | 1714.3218 | 153 | 41.7917 | 28.625 | 17.7083 | 6.5
377 | 8.43 | 4891.89 | 1715.5163 | 283.375 | 31.125 | 25.7083 | 12.7917 | 6.3
377.5 | 8.3667 | 4896.0733 | 1716.617 | 263.125 | 32.6667 | 25.25 | 13.25 | 6.8
378 | 8.4067 | 4900.2767 | 1717.6431 | 244.125 | 30.875 | 25 | 12.7917 | 6.2
378.5 | 8.4233 | 4904.4883 | 1718.346 | 166.875 | 29.3333 | 25.25 | 12.3333 | 5.9
379 | 8.38 | 4908.6783 | 1718.8676 | 124.5 | 30.875 | 25.25 | 12.8333 | 5.7
379.5 | 8.3433 | 4912.85 | 1719.3713 | 120.75 | 34 | 25 | 13.7083 | 5.9
380 | 8.36 | 4917.03 | 1719.8583 | 116.5 | 34.25 | 24.5417 | 14.3333 | 5.6
380.5 | 8.35 | 4921.205 | 1720.3421 | 115.875 | 25.375 | 23.2083 | 11.0417 | 5.9
381 | 8.3667 | 4925.3883 | 1720.8195 | 114.125 | 29.6564 | 22.5417 | 9.9167 | 6.6
381.5 | 8.3933 | 4929.585 | 1721.2958 | 113.5 | 28.6549 | 21.625 | 8.5417 | 6.3
382 | 8.3233 | 4933.7467 | 1721.7661 | 113 | 22.0356 | 20.7083 | 9.0417 | 6.2
382.5 | 8.4 | 4937.9467 | 1722.2397 | 112.75 | 22.0833 | 16.9167 | 10.1667 | 6.7
383 | 8.4833 | 4942.1883 | 1722.7147 | 112 | 17.7083 | 14.0417 | 8 | 6.5
383.5 | 8.3433 | 4946.36 | 1723.182 | 112 | 12.5833 | 10.625 | 8 | 6.3
384 | 8.29 | 4950.505 | 1723.6436 | 111.375 | 11.25 | 9.25 | 8 | 6.1
384.5 | 8.4433 | 4954.7267 | 1724.117 | 112.125 | 10.625 | 8.375 | 8 | 6.9
385 | 8.4333 | 4958.9433 | 1724.5845 | 110.875 | 11.0417 | 8.1667 | 8 | 7.8
385.5 | 8.46 | 4963.1733 | 1725.0693 | 114.625 | 22.7083 | 11.7917 | 9.9583 | 6.9
386 | 8.4167 | 4967.3817 | 1725.5438 | 112.75 | 22.5 | 11.7917 | 9.9583 | 6.9
386.5 | 8.48 | 4971.6217 | 1726.0293 | 114.5 | 17.9167 | 10.625 | 15 | 7.3
387 | 8.4067 | 4975.825 | 1726.5053 | 113.25 | 23.625 | 11.5417 | 16 | 8
387.5 | 8.4267 | 4980.0383 | 1726.982 | 113.125 | 41 | 22 | 15 | 8.5
388 | 8.4333 | 4984.255 | 1727.459 | 113.125 | 48 | 20 | 18 | 11.7
388.5 | 8.38 | 4988.445 | 1727.9325 | 113 | 42 | 29 | 18 | 10.3
389 | 8.3467 | 4992.6183 | 1728.5918 | 158 | 24.0833 | 11.0833 | 10.1667 | 10.3
389.5 | 8.3467 | 4996.7917 | 1729.1052 | 123 | 41.7917 | 16.0417 | 15 | 9.7
390 | 8.3933 | 5000.9883 | 1729.6297 | 125 | 42 | 31.0417 | 28.5833 | 9.7
390.5 | 8.3233 | 5005.15 | 1730.1541 | 126 | 42 | 30.8333 | 27.25 | 8.8
391 | 8.4 | 5009.35 | 1730.6287 | 113 | 45.3333 | 25.9167 | 19.5 | 8.6
391.5 | 8.4833 | 5013.5917 | 1731.1123 | 114 | 34.4583 | 20.9583 | 15.6667 | 8.3
392 | 8.3433 | 5017.7633 | 1731.572 | 110.21 | 29.5417 | 17.375 | 12.8333 | 9.3
392.5 | 8.29 | 5021.9083 | 1732.0285 | 110.125 | 51.5417 | 24.5417 | 22.4167 | 9.6
393 | 8.4433 | 5026.13 | 1732.457 | 101.5 | 47.75 | 26.1667 | 21.0833 | 9.6
393.5 | 8.4333 | 5030.3467 | 1732.8502 | 93.25 | 43.3333 | 25 | 19.5 | 9.3
394 | 8.46 | 5034.5767 | 1733.2388 | 91.875 | 46 | 23.6667 | 18.1667 | 9.3
394.5 | 8.4167 | 5038.785 | 1733.6076 | 87.625 | 40.2083 | 23.4167 | 17.7083 | 9.2
395 | 8.48 | 5043.025 | 1733.9839 | 88.75 | 36.6667 | 21.875 | 16.8333 | 9.3
395.5 | 8.4067 | 5047.2283 | 1734.3464 | 86.25 | 32.4583 | 19.375 | 14.375 | 9.2
396 | 8.4267 | 5051.4417 | 1734.724 | 89.625 | 28.6667 | 17.5833 | 13.4583 | 9.2
396.5 | 8.4333 | 5055.6583 | 1735.0814 | 84.75 | 32.4167 | 17.5833 | 14.7917 | 9.3
397 | 8.38 | 5059.8483 | 1735.4595 | 90.25 | 34.4583 | 18.5 | 15.6667 | 9.2
397.5 | 8.3467 | 5064.0217 | 1735.8143 | 85 | 37.7917 | 20.0417 | 17.5 | 9.6
398 | 8.3467 | 5068.195 | 1736.1721 | 85.75 | 51.5 | 23.625 | 22 | 10.5
398.5 | 8.4167 | 5072.4033 | 1736.5335 | 85.875 | 49.75 | 24.0833 | 22.625 | 12.7
399 | 8.3833 | 5076.595 | 1736.8914 | 85.375 | 60.0417 | 29.2917 | 29 | 15.4
399.5 | 8.3933 | 5080.7917 | 1737.2361 | 82.125 | 47.75 | 27.7083 | 22.875 | 17.1
400 | 8.3533 | 5084.9683 | 1737.7357 | 119.625 | 95 | 25.9167 | 19.9583 | 20.5
400.5 | 8.4433 | 5089.19 | 1738.2233 | 115.5 | 95 | 46 | 26 | 24
401 | 8.3633 | 5093.3717 | 1739.0643 | 201.125 | 102 | 70 | 60 | 49.4
401.5 | 8.36 | 5097.5517 | 1739.8632 | 191.125 | 132 | 76 | 65 | 60.4